문서번호	시설관리과-3851
결재일자	2023. 4. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
최경서		신근호	04/21
			전태호
협 조
	주무관			박건수

용역 업체 안전교육 및   장비 점검 결과 보고

2023. 4.

상수도사업본부

( 시설관리과 )

용역 업체 안전교육 및 장비 점검 결과 보고

시설부장:전태호☎3146-1501 시설관리과장 : 신근호☎1530 담당 : 최경서☎1532

2023년 도․송수관 정밀 안전점검 및 대형 제수밸브 점검․정비 용역 계약업체의 원활한 업무수행을 위해 참여 기술인 안전교육과 투입 장비 등에 대한 점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

1		용역 현황

ㅇ 도․송수관 정밀 안전점검 용역(공동도급)

용 역 명	사업 규모	계약금액 (천원)	용 역 사	사업 기간
***************************	*********** ****	*******	**************	********* ******

ㅇ 대형 제수밸브 점검 정비 용역(2개사)

용 역 명	사업 규모	계약금액 (천원)	용 역 사	사업 기간
*******************************	***** *****	*******	*** *****	********* ******
*******************************	***** *****	*******	*** *****	********* ******

□ 안전교육 및 장비점검 개요

ㅇ 일  시 : 2023.4.18.(화) 14:00~16:00

ㅇ 장  소 : 대현산배수지(동부수도사업소 관내)

ㅇ 대  상 : 용역 수행업체 참여 기술인 안전교육 및 투입 장비 점검

ㅇ 내  용

- 밸브실 출입 시 안전수칙 및 밀폐공간 작업 시 준수사항

- 중대재해 예방 관련 작업 전 안전점검 실시 등

- 투입계획 장비 보유 수량 적정 여부 및 작동상태 확인 등

ㅇ 참석자 : 해당 용역 수행업체 참여 기술인

2		점검 결과

□ 안전 교육

ㅇ 교육자 : 본부 시설관리과 최경서

ㅇ 참석자 : 총 20명

- 본  부 : 용역 담당자 2명

- 용역사 : (주)한국시설안전연구원 등 3개사 18명

ㅇ 교육내용

- 작업전 사전조사(작업시간, 작업방법, 유해가스 발생 등)

- 안전보건교육 실시(가스농도 측정, 환기방법, 안전장비 사용법)

- 산소농도 및 유해가스 농도측정(산소, 황화수소, 일산화탄소)

- 환기실시(환기 방법, 환기량) 및 감시인 배치

- 재해자 구조 및 응급조치 요령

- 중대재해 예방 관련 작업 전 안전 미팅 실시, 작업 중 휴대전화 사용 금지 등

□ 장비 점검

ㅇ 용역별 투입계획 대비 장비 보유 여부 및 작동상태 점검

- 투입계획 대비 장비 보유 여부 확인 결과 : 이상 없음

- 작동상태 점검 결과 : 이상 없음

ㅇ 점검자 : 본부 시설관리과 최경서, 박건수

3		향후 계획

ㅇ 참여기술인 현장 투입 여부 및 안전 수칙 이행상태 점검

붙임 : 장비 점검 사진 1부. 끝.