아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1건조시설 폐열회수장치 정비 및 청소 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2023-0427호(2023.4.20.)와 관련입니다.

2. 귀 사의 “제1건조시설 폐열회수장치 정비 및 청소 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1건조시설 폐열회수장치 정비 및 청소

2) 요청사유 : 폐열회수장치 전열관 표면 스케일 부착으로 인한 건조성능 및 열교환기 효율 저하

3) 정비계획

가) 대상 : 폐열회수장치(6,000㎥/hr) 3대

나) 내용 : 폐열회수장치 전열관 및 드레인탱크 청소, 전열관 화학세관, 스프레이 노즐 교체 등

4) 소요예산 : *********************

5) 계약방법 : ********

나. 검토결과 : 승인(열교환기 효율 향상을 위하여 주기적 정비 및 청소 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/21
代김인성
협조자
시행	운영과-4674	(	2023. 4. 21.	)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64, 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)