아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	노원구청장(토목과장)
(경유)
제목	소화전 이설 협조 요청에 대한 회신(2023 관내 보도 유지관리공사)

1. 노원구청 토목과-4919(2023. 4. 3.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 이설 요청한 지상식 소화전은 【붙임1】상수도관 승인조건을 준수하여 원인자 자체이설하여 주시기 바랍니다.

○ 이설승인 주요내용

- 소화전 이설위치는 보행자 통행에 지장에 없도록 하며, 노원소방서와 협의된 위치에 설치

- 공사로 인한 적수민원 및 시민불편이 생기지 않도록 퇴수 및 세척작업 철저

- 분기밸브(D100) 잠금 후 단수 없이 이설공사 시행

- 공사 전 협의조건을 포함한 착공계를 제출하여 사전검토 후 진행하고 제반서류(준공계 등)은 기한 준수하여 제출

- 공사 중 상수도시설물 손괴예방에 만전을 기하고 손괴 및 안전사고 발생 시 모든 비용은 원인자가 부담하고 우리사업소와 협의하여 신속하게 처리

- 착공 전 우리사업소 상수도공사 감리업체인 ********************************에 사전연락하여 반드시 감리 입회 하에 시공

- 협의조건【붙임1】을 확인하여 타 지하매설물과의 이격거리 와 관 매설심도를 준수하여 장래 유지관리에 지장이 없도록 할 것

- 공사로 인한 원인자부담금(퇴수비, 경비 등)은 착공 전 선납부

붙임  1. 상수도관 이설 승인조건 1부.

2. 관련 서식(착공계, 준공계) 각1부.

3. 원인자부담금 고지서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	배경희		급수운영팀장	代남상욱		급수운영과장	04/21
송병욱
협조자
시행	급수운영과-6380	(	2023. 4. 21.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, (번동) 북부수도사업소 급수운영과(4층)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3345	/전송	02-3146-3389	/	baekh@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)