문서번호	급수운영과-6371
결재일자	2023. 4. 21.
공개여부	부분공개(8)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
최규찬		代남상욱	04/21
			송병욱
협조

재개발, 재건축 현장점검 결과 보고서

(월계동주택재건축)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023.04

북부수도사업소

(급수운영과)

재개발,재건축 현장점검 결과보고

명에 의하여 1/4분기 관내 『월계동주택 재건축정비 사업조합』    현장을 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

- 시설관리과-3404호(2023.02.19.)  『재개발·재건축지역 상수도 시설물 관리 계획』

□ 점검현장

연번	재개발 사업명	위 치	시행단계	현장점검일	비 고
1	월계동주택재건축정비사업조합 (월계동 487-17일대)	월계동 487-17번지 일대	철거진행중	2023.03.31.	***** *********

* 주택재개발 진행상황

*******************************************

*************************

***************************

****************************

****************************

**********************************************************

*************************

***********************************************************

************************************************

*****************************

*******************************

***********************

□ 점검결과

연번	재개발 사업명	점 검 내 용			비 고
		조례위반 여부	누 수	분기점 미폐쇄
1	월계동주택재건축정비사업조합 (월계동 487-17일대)	없음	없음	없음

□ 향후계획

- 누수 및 위반사항 등을 미연에 방지하여 신속한 처리가 될 수 있도록 지속적인 점검 실시

- 착공전 시공협의를 철저히 시행하여 민원 및 인접 급수지역의 불편 최소화

붙임  1. 시설물점검표(현장사진) 1부.

2. 위치도 1부.  끝.