더불어 행복한 스마트포용도시 성동
	성 동 구
수신	내부결재
(경유)
제목	건축허가(신축) 신청서 처리(성수동2가 269-62 외 1필지)

우리 구 아래 지상 건축(신축)허가 신청서는 관련부서(기관) 협의 및 제출서류 검토 결과 건축법 및 관련규정에 적합하므로 「건축법」제11조 규정에 따라 아래와 같이 처리하고 관련부서(기관)에 통보하고자 합니다.

□ 건축(신축)허가 처리내용

대지위치	성동구 성수동2가 269-62 외 1필지(-192)		대지면적	1,883㎡
건 축 주	성 명	㈜디와이에스유피 ㈜엘엔에스파트너스	법인번호	************** **************
	주 소	경기도 용인시 수지구 ********************* 서울특별시 강남구 **************
설 계 자	성 명	방효영	자격번호	*****
	사무소명	㈜정림건축종합건축사사무소	신고번호	중구-건축사사무소-239
허가처리 내 용	지역/지구	준공업지역, 가로구역별 최고높이 제한지역	공 종	신축
			용 도	공장(지식산업센터), 근린생활시설(지원시설)
	층 수	지하 5층/ 지상 11층	건축구조	철근콘크리트구조
	건축면적	1,097.75㎡	건 폐 율 (법 정)	58.30%(60%)
	연 면 적	15,958.85㎡	용 적 률 (법 정)	479.80%(480%)
	면 허 세	67,500원	국민주택채권	20,750,000원
	하수도원인자 부담금	187,734,100원	개인하수시설 설치신고 면허세	18,000원
	안전관리예치금	292,945,622원

붙임  1. 건축허가신청도서(세움터) 1부.

2. 건축허가 검토서 1부.

3. 건축허가조건 및 안내문 각 1부.  끝.

주무관	이성민		건축기획팀장	윤기수		건축과장	이경도		도시관리국장	전결 04/21
임창섭
협조자
시행	건축과-10445	(	2023. 4. 21.	)	접수		(		)
우	04750	서울특별시 성동구 고산자로 270, 11층 건축과	/	https://www.sd.go.kr
전화	02-2286-5628	/전송	02-2286-5930	/	hyaciny@sd.go.kr	/	부분공개(7)
궁금할 때, 불편할 때 국번없이 120으로!