[목동]청사 차고문 고장(수동조작) 발생 보고
문서번호	목동119안전센터-1410	결재	담당자	진압2대장	119안전센터장
등록일자	2023. 4. 24.
			박희석	박정국
수 신	소방행정과장
접수번호					한윤섭

장비명(건명)	청사(탱크차용)차고문		관리부서	양천소방서 목동119안전센터
고 장 일 시	2023.04.24. (08:45)		장 소	안양천로 1139
조 치 사 항	수동개방 조치불가
원인 및 상태	(탱크차용)차고문 점검 중 수동조작에 따른 개방 불가
담당자 의견	전문업체 수리 의뢰
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역	담당자			비고
	없음
위 고장 상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2023년 4월 23일 장비담당자 계급 소방위 성명 박 희 석 (인) 센터장 계급 소방경 성명 한 윤 섭 (인) 양천소방서장 귀하