문서번호	설비부-6151
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		곽용길	04/24
			代장병선
협 조

『로봇과학관 건립공사』특정제품 선정 심사위원회 상정 검토보고

2023.  4.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『로봇과학관 건립공사』

특정제품 선정 심사위원회 상정 검토보고

우리 본부에서 추진중인 로봇과학관 건립공사 소요되는 관급자재(2개 품목)를 특정제품선정 심사위원회에 상정하고자 보고 드림

1		추진근거 및 심의대상

□ 관련규정

ㅇ 서울특별시 특정제품 선정 심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례

ㅇ 특정제품 선정 심사위원회 운영요령(계약심사과-12호, 2022.1.3.)

ㅇ 2023년 특정제품 선정심사 운영(강화)개선 방안(설비부-1623, 2023.2.2.)

□ 심사요청 공문 (감리단 → 설비부)

ㅇ 로봇과학관 건립공사 특정제품 선정심사 요청(KDU 23-185, 2023.04.18.)

□ 심의대상

연번	사업명	분야	심의대상	기초금액	대상업체
1	로봇과학관 건립공사	기계	공기조화기	72	5
2		기계	부스터펌프	23	3

2		사업개요

□ 로봇과학관 건립공사

ㅇ 위    치 : 도봉구 마들로 13길 70(창동 1-25

ㅇ 규    모 : 지하2층/지상4층, 연면적 7,308[eqn: m ^{2}]

ㅇ 공사기간 : ’21. 5. ~ ’23.10.

ㅇ 사 업 비 : 87억원(기계37, 전기31, 통신9.9, 소방9.6) / 총사업비 359억원

ㅇ 시공사(다른종합건설 외2), 감리사(근정 외2), 설계사(위드웍스에이앤이)

3		특정제품 상정검토

□ 심사 상정대상 물품(1개현장, 2개 품목)

사업명	분야	심의대상	기초금액 (단위:백만원)	대상업체	구매방법
로봇과학관 건립공사	기계	공기조화기	72	5	3자단가
		부스터펌프	23	3

ㅇ 심사대상 : 동일 특정제품의 재료원가 합계금액 2천만원 초과하는 관급자재

- 3자단가계약, 다수공급자계약, 조달총액계약 등 관급자재 구매가 해당

- 1억원 이상은 조달구매(2단계 경쟁) 가능

※ 2023년 특정제품 선정심사 운영(강화) 개선 방안(설비부-1623, 2023.2.2.)

□ 심사대상 후보업체 선정

ㅇ 업체 선정기준

- 서울시 건설알임이 및 조달청 3자단가·다수공급자계약 등록업체 중 설계요건(설계규격, 제작가능 여부 등)을 충족하고 현장특성에 가장 적합한 5개 업체 이상을 설계사 또는 감리단에서 조사하여 제출

- 품목별 심사대상 업체가 5개 미만인 경우 미선정 사유서 제출

ㅇ 특정제품 선정심사 대상 현황 : 총2개 품목(8개 업체)

- 세부품목 및 내용 : [붙임] 문서참조

□ 보고자 의견

ㅇ 위 조사결과에 따라 해당사업에 소요되는 자재 중 특정제품에 해당하는 물품을 특정제품 선정 심사위원회에 상정하고자 함.

붙임  특정제품 선정심사 요청서 1부.  끝.