문서번호	시설관리과-7238
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
고원석	김진성	04/24
		문병희

하수관로 내 상수도관 이설요청에 따른 조치 보고

(서초동 1690-3번지, 유수장애)

2023. 4.

강남수도사업소

(시설관리과)

하수관로 내 상수도관 이설요청에 따른 조치 보고

동담당 업무 수행중 ************** 하수관로 내 유수장애 상수도관에 대한 이설요청이 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

현  황

관련문서 : **********************************************

위    치 : 서초구 **************

상수관로 현황 : **********************************

관망도 및 현장사진

*****************

보고내용

서초구청 물관리과에서 하수관로 조사결과 발견된 ************ 앞 유수장애 상수도관에 대한 이설요청이 있어 시험굴착을 시행하여 확인한 결과,

하수관로 내 유수장애 상수도관의 위치가 ***********************************************************************************

**************************************************************************************************

현장사진

********

조치의견

상기와 같은 상황으로 유수장애 상수관로 철거공사를 『******************************************에게 작업지시 하고 추후 정산에 반영코자 함.

- 공사개요 : *************

- 소요예산 : *******

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비, 유수장애 상수도관 이설

붙임 : 상수도관 이설요청 공문 1부.  끝.