문서번호	에스플렉스센터운영과-3164
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		04/24
		서재호
협 조

태양광 모니터링시스템 통신이상 점검 계획

2023. 4.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

태양광 모니터링시스템 통신이상 점검 계획

현장에서 정상 가동중인 발전량 데이터가 방재실 모니터링 서버에 표출되지 않아 태양광 모니터링 서비스업체에 통신이상 점검 의뢰코자 함

□ 추진배경

○ 태양광 인버터가 현장에서 정상 가동중인 것과 달리 방재실 모니터링 서버에서는 인버터 발전량 데이터 미표출

□ 태양광 정비현황 (22.1월 ~ 23.3월)

정 비 일	호 기	정 비 내 용	소요예산(천원)
'22. 5.13.	9	인버터 파워보드 교체	***
'22. 8. 5.	8	인버터 파워보드 교체	***
'22.12. 2.	5, 10	인버터 파워보드 교체	***
'23. 3.20.	7	인버터 파워보드, 부스터 유닛, DRVU 교체	*****

□ 태양광 인버터 현황

위 치	호기	용량 (kW)	제조회사 (모델명)	위 치	호기	용량 (kW)	제조회사 (모델명)
** ******	*	**	에코스 (EK11)	** *****)	*	**	에코스 (EK11)
	*	**
					*	**
	*	**
					**	**
	*	**
					**	**
	*	**
					**	**
	*	**
					**	*	윌링스 (UB030)
	*	**

□ 태양광 모니터링시스템 정비 개요

○ 건    명 : 태양광 모니터링시스템 통신이상 점검

○ 정비예정 : '23. 4. 24.(월)

○ 내    용 : 방재실 모니터링 서버 통신이상 점검(데이터 미출력 원인파악)

○ 추진방법 : 모니터링 서버 설치업체*********** 정비

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 4. : 일상경비 지출

붙임 : 견적서 1부. 끝.