출 장 결 과 보 고 서(4/18~4/19)

주무관		기술진단과장			결재
안정혁		04/24
		박태원
협 조
	주무관			한원일

	명에 의하여 2023. 4. 18.~ 2023.4.19. 기간동안 기술진단(전기계측제어분야)과 관련 영등포정수센터에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023 . 4 . 21 .
보 고 자 : 공업직7급 성명 : 안정혁

보       고       내       용

일    시

2023. 4. 18. ~ 2023. 4. 19.

건    명

출 장 결 과 보 고 서(4/18~4/19)

내용

1. 적외선 열화상 진단

ㅇ 영등포정수센터

- 1정수센터 : 송수펌프동(25면), 중계펌프동(22면), 여과지동(13면)

- 2정수센터 : 송수펌프동(73면), 약품투입동(13면), 막여과지동(16면), 오존처리동(10면)

ㅇ 진단결과 : 모든 설비 측정값 양호

2. 특이사항

*************

*************		************

3. 보고서 작성 및 출장 자료 정리

비  고