문서번호	요금과-10035
결재일자	2023. 4. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
요금관리1팀장		요금과장	남부수도사업소장
이광주		조기동	04/24
			김분숙
협 조
	급수운영과장			이용구
	시설관리과장			조임남

'22년 유수율 평가결과 대책회의 개최 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

남부수도사업소

(요 금 과)

'22년 유수율 평가결과 대책회의 개최 결과 보고

2022년 유수율 추진실적 종합평가 결과 **** 평가 저조 항목에 대한 대책회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의 개요

○ 회의일시 : '23.4.13.(목) 오전 10:00

○ 회의장소 : 2층 회의실

○ 참석인원 : 총23명

- 요금1팀장, 급수운영팀장, 급수관리팀장, 시설운영팀장, 시설관리팀장

- 중블록별 공급량 담당자 등 18명

○ 회의진행 순서 및 내용

- 개최 인사 (요금1팀장)

- ’22년도 유수율 종합평가 결과 안내 (요금1팀장)

▸ 평가 개요

▸ 종합평가 의견

- 항목별 종합평가 결과 및 대책 (급수운영팀장)

- 당부 및 제안사항 (급수운영팀장외 4명)

********************

□ 항목별 종합평가 결과 및 대책 ※누수대응과-32185( ‘23.3.30.)

○ 종합평가 결과 : 남부 91.75(8위)▸’21년도 92.77(5위) → ’22년도 91.75(8위)

○ 항목별 평가 결과(양호5, 부진4)

종합 점수	유수율 증대실적 (40점)	누수복구 사후관리(5점)	중블록공급량 관리 (10점)	유수율 분석 보고 (5점)	유수율 수범사례 (7점)	수도사업용수관리 (10점)	원인자누수제로화 (5점)	가압급수지역 관리 (8점)	중블록 유수율 관리 (10점)
91.75	40	5	10	5	6.73	9.29	4.6	3.51	7.62
순위	공동1	공동1	공동1	공동1	2	*	*	*	*
구분	양 호					***

○ 주요 평가 항목별 대책

평가항목

저조 세부항목 및 대책(남부 점수/만점)

발표

총괄 대책

'23년 유수율 목표 96.17%로 향상에서 관리하는 방향으로 바뀌었다. 예를 들어 ******************************************************************가 있으면 평가시 점수를 얻을 수 있다.

- (Tip) 가압급수 지역과 중블록 유수율 관리 과대, 과소 대책

♠ 경계 점검 간단 계획 수립 → (작은 것 하나라도 조치)       → 점검보고서 작성 완료 ☞ ***********

급수운영팀장

(서규석)

중블록 공급량  관리

(10점)

- 특별한 경우 외에 중블록별 공급량 일일 결산제 실행(기전팀-과장이상 결재)

▸ 월15회 미만 실행 시 1일당 0.2점 감점

원인자 누수

제로화

(5점)

- 원인자 누수발생 건수 증감률 평가 (1.60점/2점)

- 가점사항 확행

▸ 원인자 누수 제로화를 위한 누수 예방활동 추진계획서 수립 가점 0.1점

▸ 추진결과 보고서 가점 0.1점

가압급수 관리     (8점)

- 가압급수지역 과대․과소 편차해소 추진 실적 (1.09점/4점)

▸ 유수율(공급량, 조정량) 분석결과 및 과소․과대 원인분석 및 대책추진

- 가압급수지역 유수율 정확도 개선 (0.70점/2점)

▸ 순찰 점검, 집중 누수탐지, 수전대사 작업 등 추진

☞ 요금과 수전변경 공문, 점검계획 및 보고서 제출(지역 당 0.1점 가점)

중블록 유수율     목표 관리

(10점)

- 편차해소 (3.13점/6점)

▸ 중블록 담당자별로 1달에 1회 중블록 유수율 증감 분석 확행할 것

(중블록 카드 외에 증감분석 포함 과장님 결재 보고)

- 가점사항 확행

▸ 중블록 경계밸브 점검 결과보고서 월별 가점(월1회 0.2점) 및 경계수전      정보 정비 월별 가점(월1회 0.2점)

○ 당부 및 제안 사항

유수율 항목	저조 세부항목 및 대책(남부 점수/만점)	발표
중블록 공급량 관리	기전팀은 유량계 측정에 의한 일일 공급량을 과장 결재 득하여 매일보고(담당자 휴가등 특별한 경우를 제외하고 일일 공급량 보고 시행)	급수운영팀장 (서규석)
가압급수 관리 중블록 유수율 목표 관리	편차개선 등 보고서 쓸 때 제목에 가압급수 지역과 중블록 관련 사항임을 표시하는 내용 넣을 것	시설관리팀장 (오영진)
중블록유수율 목표 관리	요금과 매월 중블록 유수율 현황 공문 시행 요청 (중블록별 담당자 유수율 현황 공유) ☞ 요금과 매월 유수율 및 조정량 분석자료 본부 제출 공문 갈음 - 붙임<중블록별 유수율 현황> 참조	조승수 주무관
중블록유수율 목표 관리	중블럭 담당자들은 월 1회 중블록 공급량 분석 실시	정영섭 주무관
수도사업 용수관리	*************************************** 본부에 개선의견 제출 제안	급수관리팀장 (류태현)

붙임 1. 회의 참석자 명단 1부.

2. 회의자료 1부. 끝.