문서번호	건축기획과-9112
결재일자	2023. 4. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		최홍규	04/25
			박순규
협조
	주무관		조미리

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
중구 동국대학교 로터스관 증축공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 연결브릿지와 관련하여, 평면 상 브릿지가 대칭이 되지 않으므로 불균형한 하중이 작용할 경우 안전성을 확인해야 하므로 상이한 기초 높이에 따른 부등침하 발생 가능 여부를 토목분야 담당과 협의하기 바람 등 7개 사항

□ 추진경위

○ ’22.12.08.: '22년 제19차 구조안전 전문위원회 심의[조건부(보고)완료]

○ ’23.01.13.: 이행결과 검토 요청(중구 건축과→건축기획과)

○ ’23.02.16.: 검토결과 통보(설계도서 보완 요청)

○ ’23.03.17.: 이행결과 (재)검토 요청(중구 건축과→건축기획과)

○ ’23.04.06.~04.24.: 이행결과 검토(********)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	************************************************************************************************************************************************* ******************************************** **********************************************************************

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	**********

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 중구 건축과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.