문서번호	정수과-4609
결재일자	2023. 4. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박재중		이철재	04/25
			代최재욱
협조	행정관리과장		최재욱
	정수시설과장		전훈

2023년도

화학사고예방관리계획서 이행점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

2023년도

화학사고예방관리계획서 이행점검 계획

유해화학물질 취급시설에 대한 화학사고예방관리계획서 이행여부의 자체점검을 통해 자율안전관리 체계를 구축하고자 함

화학사고예방관리계획서 : 유해화학물질 취급시설의 안전성을 확보하고 사고 시 피해를 최소화 할 수 있도록 비상대응체계를 구축·운영하도록 하는 제도(‘21.4.1.시행)

Ⅰ		추 진 개 요

□ 추진근거

○ 화학물질관리법 제23조 및 같은법 시행규칙 제19조

- 유해화학물질 영업자는 화학사고예방관리계획서를 5년마다 작성 환경부 제출

○ 화학물질관리법 제23조의2 및 시행규칙 제19조의3

- 유해화학물질 영업자는 화학사고예방관리계획서를 이행 및 자체점검 실시

- 환경부는 매년 서면점검(사업장으로부터 자체점검 자료 제출받아) 및 5년마다 현장점검 등 정기이행점검 실시

○ 화학사고예방관리계획서 작성 등에 관한 규정 제22조 제4항(환경부 고시)

- 화학사고예방관리계획서의 이행여부에 대한 자체확인, 평가와 보완, 환경부 제출

□ 추진경과

○ 화학사고예방관리계획서 작성·제출 : ’22.11.21.

○ 화학사고예방관리계획서 서류심사(화학물질안전원) : ’22.11.29.

	<우리정수센터 화학사고예방관리계획서 현황>
***************************************************** **************************************** ***************************************

○ 2023년 유해화학물질 취급시설 안전관리계획 수립 : ’23.02.07.

Ⅱ		이행점검 개요

□ 점검대상

○ 대상물질 : *****************

○ 취급시설

***	**	****	****
**** ******	**	****************	***************
	**	**************** *************** ***********	*************** **************** ***********
**	**	*** ****************	****
	**	***************	***************
*****	*********

□ 추진방법 : 컨설팅 용역에 반영하여 수행

○ 점 검 반 : 내부직원 및 외부전문가 합동점검반 구성

○ 점검방법 : 이행기록 점검, 현장확인, 사업주 등 면담

○ 추진기간 : 2023. 5월. ~ 12월.

	< 컨설팅 용역 계약내용 〉
***************************** *********************************** ********************************************

□ 점검사항 및 점검결과 조치

○ 화학사고예방관리계획서 이행을 위한 면담 및 교육

○ 내부비상대응계획의 작동성 및 외부비상대응계획의 실효성 점검

○ 화학사고예방관리계획서의 이행여부 및 정보의 현행화

○ 이행점검결과 및 보완사항 등 환경부 보고

Ⅲ		세부추진계획

□ 점검반 편성

****	***	***	***	***
****	***	***	****	************
***	***	***	***	**********
	***	***	***	**********
	***	***	***	*******
	***	***	***	**********
	***	***	***	*********
	***	***	***	*********
	***	***	***	**********
*****	***	****	**	************
	***	****	**	******
	***	****	**	****

□ 점검일정

○ 점검기간 : 2023.6.7. ~ 6.9.(3일간)

○ 세부일정

일 시	점검항목	해당부서	점검내용
6월 7일(수) 09:30 ~ 17:00	사전회의, 기록확인	정수과	사전회의
			이행 기록 점검
6월 8일(목) 09:30 ~ 17:00	면담, 기록확인	정수과	면담
			이행 기록 점검
6월 9일(금) 09:30 ~ 16:00	현장확인, 강평	정수과	현장확인
			이행 기록 점검
			강평

※ 일정은 당일 및 현장 여건에 따라 조정 가능.

□ 점검 절차

점검반 구성 및 자체점검 계획수립		유해화학물질 관리자, 취급담당자, 환경안전부서 등 외부전문가(컨설팅업체) 참여		외부전문가 등 참여 합동점검반 구성
화학사고예방관리계획서 항목별 점검		정보의 현행화 여부 화학사고 예방/대비 활동의 적절성 내부비상대응계획의 작동성 외부비상대응계획의 실효성 등 점검		자체점검 결과 제출기한 및 개선기한을 고려하여 당해연도에 점검
점검결과 분석 및 자체점검 결과 작성		화학사고예방관리계획서 이행점검 평가항목 참고하여 자체적으로 점검결과 평가 자체점검 결과 작성 후 사업주에게 보고		점검 후 즉시
개선계획 수립 및 이행		미흡사항에 대한 개선계획 수립 및 이행		점검 후 즉시 개선계획 수립, 계획대로 진행
최종 결과 정리 및 반영, 결과 제출		최종 자체점검 결과 정리 및 화학사고예방관리계획서에 반영 개선계획 및 조치결과를 포함한 점검결과를 사업주에 보고		적합통보일을 기준으로 해당 분기로부터 차년도 해당 분기내까지

□ 점검방법

○ 면담 실시

- 면담대상 : 사업주, 부서장, 취급담당자 등

- 면담내용 : 화학사고예방관리계획서의 이해도

***	***	***	*****	***
**** ***	***********	***	**	***
	************	***	****	***
	***********	**************	***	***
			***	***
	***********	****************	***	***
	***********	*****************	***	***
	***********	*************	***	***
	***********	****	*****	***

○ 이행 기록 검토

- 이행여부를 증빙할 수 있는 관련 자료 검토

○ 현장 확인

- 화학사고 예방ㆍ대응과 관련된 안전설비, 제어실 작동성 여부

- 응급조치계획의 현장 상황에 따른 실행 가능성 등 확인

□ 점검항목

○ 화학사고 예방관리계획서의 이해도 면담

○ 화학사고 예방활동의 적절성

- 기본정보 등의 변경사항 기록 및 화학사고예방관리계획서 반영

- 고정식 유해감지시설, 경보시설 등 점검 및 검교정 등 유지관리

○ 화학사고 대비 활동의 적절성

- 화학사고대비 교육, 훈련계획의 수립 및 결과 보고, 사후관리

- 확산방지설비 및 방재장비, 물품의 유효성

○ 화학사고 내부비상대응계획의 작동성

- 대표 공정별 응급조치계획의 작동성, 화학사고 사후조치 계획의 적절성

- 비상연락체계 및 비상대응조직의 적절성 및 현행화

○ 화학사고 외부비상대응계획의 실효성

- 지역사회와의 소통활동 및 지역사회 정보제공의 시행

□ 점검자료

○ 화학사고예방관리계획서

○ 화학사고예방관리계획서 변경내역서

○ 유해화학물질 자체점검일지

○ 설비 점검·정비 이력카드

○ 안전관리계획, 교육·훈련 계획 및 결과

○ 주민고지 결과

○ 그 외 화학사고예방관리계획서 이행 서류 등

Ⅵ		행정사항

□ 협조사항

○ 화학사고예방관리계획서 및 화학물질관리법 규정 이행 철저(전 부서)

- 종사자교육 이수, 작업절차 준수 등 화학사고예방관리계획서고서 내용 준수

- 유해화학물질 취급시설 운전 및 보수시 교육(취급담당자 과정) 사전 실시

○ 유해화학물질 취급시설 미비사항 개선 지원(정수시설과)

- 화학사고예방관리계획서 이행점검 및 정기검사 등 지적사항 개선 및 지원

□ 향후계획

○ 간담회 개최 등 지역사회와 소통활동 및 지역사회에 정보제공

○ 화학사고예방관리계획서 개선사항 발굴 및 현행화

○ 자체점검 결과보고 및 개선계획수립 시행

붙임 1. 자체점검 세부평가항목 1부.

2. 자체점검 체크리스트 1부.

3. 자체점검 결과서 및 개선사항 조치 내역서 각 1부. 끝.