아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중 랑 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	30년 이상 노후 위험물시설 소방검사 계획 보고

1. 관련근거

가. 예방과-1702(2023.1.20.)호 「2023년 위험물 안전관리 기본계획 알림」

나.「위험물안전관리법」 제22조(출입·검사)및 「위험물 예방행정 처리규정」 제10조

다. 市예방과-8640(2023.4.19.) 「30년 이상 노후 위험물시설 소방검사 계획 알림」

2. 위와관련, 우리서 관내 30년 이상 노후 위험물시설에 대한 소방검사를 아래와 같이

실시하고자 합니다.

가. 기    간: 2023. 4. 26. ~ 5. 31.

나. 대    상: ***********

다. 검사인원: 위험물팀장, 위험물담당 등

라. 방    법: 불시 검사

마. 점검항목

(지하탱크) 누유검사, 주입구 등 부속설비 노후상태, 배관누설

(지상·옥내탱크) 두께검사, 바닥판 변형 및 균열, 방유제 손상 여부 등

붙 임  1. 노후 위험물시설 소방검사 대상 1부.

2. 노후 위험물시설 소방검사 결과보고(서식) 1부.  끝.

위험물안전조사관	이지형		위험물안전팀장	허영규		예방과장	04/25
정숙경
협조자
시행	예방과-4256	(	2023. 4. 25.	)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183, 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-6981-8901	/전송	02-2187-8332	/	haechan99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)