		강서수도사업소
CU********5*******A13***************E0500-1
수신자		******
(경유)
제목	옥내급수관 공사비 지원 승인 알림 (강서구 곰달래로45길)

1. 귀하의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 옥내급수관 공사비 지원 신청 관련하여 아래와 같이 처리하였음을 알려드립니다.

접수번호	주 소	성 명	건 물 현 황			공사비 신청금액(원)	공사비 지원 승인금액(원)	비고
			용 도	가구수	전용면적 (m2)
******* ******	********************************** ******************	***	다세대	1	49.35	*********	*******

가. 지원금액: 공동주택 표준지원공사비 75만원+(전용면적-33㎡)×960원.

나. 옥내급수관 개량공사는 건물 내·외부의 노후수도관을 전체 개량하시고 「수도법」 제14조의 기준에 적합한 자재[위생안전기준 인증자재(KC인증, ) 및 제품]를 사용하셔야 합니다.

다. 50㎜ 이하 급수관의 매설심도는 관저에서 110㎝를 유지하여야 하며, 현장여건상 부득이 기준심도를 지키지 못할 경우에는 동결되지 않도록 보온조치를 하여야 하고, 계량기 연결관(유니온)을 철거하지 아니하며, 보호통을 파손하여 매설하는 사례가 없도록 하며, 가능한 한 직선배관을 하고 또한 하수, 오수관, 정화조 등 수질오염원과 가급적 멀리 배관해야 하며, 관로상에 공기 주머니나 정체구간이 생기지 않도록 배관 하여야 합니다.

라. 공사완료 후 세금계산서(간이과세자는 간이영수증)와 각 부분별(씽크대, 화장실, 보일러실 등) 공사(전․중․후)사진을 제출하시면 수도사업소(☎3146-2522)에서 공사완공상태 검사 후 공사비를 지원해 드리겠습니다.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	강진희		현장민원팀장	최상희		현장민원과장	04/25
권오정
협조자	주무관	김주호
시행	현장민원과-6088	(	2023. 4. 25.	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155, 강서수도사업소 현장민원과	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-2522	/전송	02-3146-2509	/	walk21@seoul.go.kr	/	부분공개(6)