문서번호	시설관리과-7292
결재일자	2023. 4. 25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
장진호	오정훈	04/25
		권승계
협 조
	주무관		권세욱

교육일지[북악터널(배)아리수올림터 2023.04.]

2023. 04.

교육일시

2023. 04. 20.~ 04. 21. 09:00 ~ 10:30

교    관

전기안전관리자

교육대상

북악터널(배)아리수올림터 근무자(총7명)

교육제목

산업안전 및 중대재해 예방, 아리수올림터 정전시 모터펌프 운전방법

교육내용

◯ 목적

- 산업안전 및 중대재해 예방

- 전기안전 교육으로 안전사고 예방

- 정전시 대처요령 숙지하여 비상시 대처능력 향상

- 북악터널배수지 운영방법 숙지

◯ 주요내용

1.  산업안전교육으로 중대재해사고 예방

2.  북악(배)아리수 올림터 정전으로 주(예비)전원의 공급이 중단되었을 경우

대처 방법 및 모터펌프 운전방법 숙지

3. 근무중 기전사고 발생시 비상연락 체계대로 연락하고, 북악터널배수지          정전사고시 제어실에 지원요청 할 것

4. 교육사진

붙임 : 1. 북악터널배수지 정전시 복구방법1부

2. 북악터널배수지 운전메뉴얼 1부

3. 기전사고 비상연락체계 1부

4. 참석자 명단 1부  끝.