아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	종 로 소 방 서
수신	수신자 참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(숭인동 178-75 외 3)

1. 소방행정 및 재난안전 업무 추진에 협조해 주셔서 감사합니다.

2. 소방시설공사 완공으로 제출된 소방공사감리 결과보고서에 의거, 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 대  상: ********

나. 위  치: ********************

다. 관계자: ***

라. 주용도: 복합건축물(오피스텔 및 다세대)

마. 규  모: 지하1층, 지상9층, 연면적 1,962.51㎡, 바닥면적 291.31㎡, 1개동

바. 소방시설: 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,자동화재탐지설비,시각경보기,

가스누설경보기,피난기구,유도등,비상조명등,연결송수관설비

사. 공사종별: 신축

붙임  1. 23-35 소방시설 완공검사증명서 1부.

2. 소방시설공사 완공검사증명서 교부 안내 1부.

3. 이의신청 및 부조리 예방을 위한 안내문 1부.  끝.

	종 로 소 방 서 장
수신자	송영일 귀하(03954 서울특별시 마포구 방울내로11길 173 ,c동 102호 (망원동, 문화연립)), (주)거산이앤지 이용철외 1인 귀하(14322 경기도 광명시 소하로 190 ,광명G타워 A-1214호 (소하동)), (주)삼마엔지니어링 이혜린 귀하(10806 경기도 파주시 법원읍 곰시길 94 )
지도관	남영식		예방팀장	한희수		예방과장	전결 04/25
代한희수
협조자
시행	예방과-5409	(	2023. 4. 25.	)	접수		(		)
우	03131	서울특별시 종로구 율곡로 78, (운니동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jongno/
전화	02-6981-5687	/전송	02-2187-8142	/	oakpoint@seoul.go.kr	/	부분공개(6)