문서번호	시설보수과-1741
결재일자	2023. 4. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
배옥한		김정선	04/26
			代김정선
협조

녹지반 전기온수기 교체 계획

2023. 04.

난지물재생센터

(시설보수과)

녹지반 전기온수기 교체 계획

시설보수과장 : 조선행☎300-8580 시설팀장 : 김정선☎8541 담당 :배옥한☎8562

센터 녹지반 샤워장 전기온수기 노후고장으로 수리가 불가하여 전기온수기를 구매(교체) 설치 하고자 함.

Ⅰ		시 설 현 황

□ 전기온수기(기존)

ㅇ 품      명 : 전기온수기(축열식)

ㅇ 모  델  명 : MEW-44D

ㅇ 축열효율 : 90%

ㅇ 최대축열량 : 30,800Kcal

ㅇ 축열조용량 : 440L

ㅇ 제조연월일 : 2013.05.15.

□ 문제점

ㅇ 사용중 통에서 물이 새는 현상이 발생하며 내경이 노후파손됨.

ㅇ 생산자 및 전문수리업체에 부품이 없고 수리가 불가하다 함.

ㅇ 제조일로 부터 10년 이상 사용하여 전체 상태가 불안전한 상태임.

ㅇ 같은 규격의 전기온수기를 설치하는 것이 타당 할것으로 사료됨.

정비점검 전경	조작판 내 누수확인	기존 온수기 사양표

Ⅱ		교 체 계 획

ㅇ 설치업체 : ********

- 대  표 : *****,     - 사업자등록번호 : ************

- 주  소 : **************************

ㅇ 지출방법 : 법인카드 결제 후 결제계좌에 입금 후 정산

ㅇ 소요예산 : ******************

ㅇ 예산과목 : 난지물재생센터, 난지물재생센터 운영관리(사업), 난지물재생센터 운영(사업), 난지물재생센터 운영, 수선유지교체비, 수선유지비(유휴지 및 수목 유지관리)

붙임 : 산출기초조사서 1부. 끝.