	서 울 특 별 시
수신	운영2과장
(경유)
제목	시민안전체험관 청사 건축물 추락위험 난간 점검 계획 알림

1. 안전지원과-8241(2023. 4. 25.)호 「소방기관 청사 건축물 추락위험 난간 점검 요청」와 관련입니다.

2. 대구 호텔 건축물 난간에서 시민이 추락하는 사고가 발생됨에 따라 시민안전체험관 청사 건축물에 대하여 다음과 같이 긴급 안전점검을 요청하오니 점검 결과를 기한 내 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 사고개요

- '23.4.19. 대구 호텔 계단 난간 틈새(27cm)로 2세 여아가 추락하여 사망하는 사고 발생

- 대구 수성경찰서는 「중대재해처벌법」 중대시민재해 혐의 적용 여부 수사 중

가. 점검개요

1) 기    간 : 2023. 4. 26.(화) ~ 5. 1.(월) / 5일간

2) 점검방법 : [붙임1] 체크리스트 활용하여 자체점검

3) 점검대상 : 운영1과, 운영2과

4) 점검내용 : 난간 설치기준 적정성 및 유지관리 실태

- 높이 1.2m 이상 / 간살 간격 10cm 이하

나. 제출방법 : [붙임1] 작성하여 2023. 5. 1.(월) 12:00 까지 공문 제출

다. 향후계획 : 서울시 중대재해예방과 점검반 현장확인 예정(2023. 5. 별도 공지)

붙임 1. 체크리스트 1부.

2. 소방기관 중대시민재해 적용 대상 시설 1부.

3. 건축물 난간 설치기준(요약) 1부.

4. 공중이용시설 건축물 추락위험 난간 점검계획(서울시 방침) 1부.  끝.

	운 영 1 과 장
반장	박호빈		운영총괄팀장	조민정		운영1과장	전결 04/26
설수호
협조자
시행	운영1과-4453	(	2023. 4. 26.	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 동작구 여의대방로20나길 16 보라매안전체험관, 운영1과	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2027-4125	/전송	02-2027-4169	/	phb0473@seoul.go.kr	/	부분공개(5)