아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	민원답변(동작대교북단 승강기 비상통화장치 점검요청)

**** 안녕하십니까?

****께서 신청하신 민원(*******************)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

먼저 한강공원 승강기 이용에 많은 불편을 드려 죄송합니다.

****의 민원 내용은 이촌한강공원 동작대교 북단 승강기와 관련한 내용으로 이해됩니다.

해당 승강기 현장점검 결과, 비상통화장치의 마이크 이상을 확인하여, 유지관리업체가 마이크 소리를 임시조정하였으며, 부품을 구매하여 다음주에 인터폰을 교체하여 이용에 불편이 없도록 하겠습니다.

끝으로 한강공원 이용객들이 승강기를 이용하는 데 있어서, 좋은 의견을 주신 ****께 감사드리며, 답변 내용에 추가 설명이 필요한 경우 한강사업본부 *************************으로 연락해주시면 친절하게 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.  끝.

주무관	김준혁		기전설비과장	04/25
김진보
협조자
시행	기전설비과-2621	(	2023. 4. 25.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257, 성수동 1가 642-25 (성수동1가)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0659	/전송	02-3780-0744	/	junhyuck98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)