저수조 청소 및 수질검사 의무대상 유예 건축물 보고

안전관리팀장		시설관리과장			결재
이동구		04/26
		이동욱
협 조

명에 의거 성북구 관내 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 유예 신청 건축물에 대하여 현장조사 하고 아래와 같이 보고합니다.

2023.04.26.

보 고 자 : ************

□ 조사현황

건물명칭	******
건물현황	관 리 자	***	소 재 지	**********************
			전화번호	************	건축년도	1989
	건물용도	기숙사, 사찰		건물층수	1 / 5
저 수 조 (물탱크 현황)	설치위치 (지하/고가)	개소	규모(톤)	물탱크재질
		1 / 1	40 / 20	FRP / FRP
구 분		조 사 내 용
시행현황	조사내용	***************************************** ***************************
	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	미변경
	관련도면 검토	-
	기 타	-

□ 검토의견

○ 신청 건축물은 상기 조사내용과 같이 현장확인 결과 *******************************************************하고자 함

붙 임 : 1) 저수조 청소 및 수질검사 의무대상 건축물 유예 신청서 1부.

2) 현황조사 사진 1부.  끝.