아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	서울특별시중구청장(건축과장)
(경유)
제목	구조안전 전문위 심의내용 이행 검토결과 통보

1. 중구 건축과-13121(2023. 3. 17.)호와 관련입니다.

2. '중구 동국대학교 로터스관 증축공사'의 구조안전 전문위원회 심의내용 이행사항에 대한 검토 결과를 아래와 같이 통보하오니, 관련 업무 추진에 참고하시기 바랍니다.

□ 검토 결과

○ 편토압 대지에 적용된 SPS역타 공법이 시공 시 토압을 지지하기 위해 트러스를 설치하여 저항토록 하였음. 단계별 시공 시 변형이 허용치를 만족하는지 트러스 하부 기둥의 인발력 발생여부 등에 대하여 면밀히 검토하고, 현장에서 계측관리를 철저히 하기 바람.

○ 시공 중 문제가 발생하지 않도록 구조설계자와 관계기술자가 협력하기 바람.

○ 해당 현장에서는 일반적인 공사순서와 다르게 공사가 진행되므로 각 층별 굴착 시 마다 관계기술자가 방문하여 검토하기 바람.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김용준		건축계획팀장	최홍규		건축기획과장	04/26
박순규
협조자	주무관	엄주호
시행	건축기획과-9235	(	2023. 4. 26.	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 14층 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7109	/전송	02-768-8926	/	ngu0103@seoul.go.kr	/	대시민공개