문서번호	정수시설과-1372
결재일자	2023. 4. 26.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
이윤헌		04/26
		代노성제
협 조
	주무관		노성제

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수”

여과지동 GIPAM계전기

고장 및 조치계획 보고

2023. 4.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

여과지동 GIPAM계전기 고장 및 조치계획 보고

여과지동 메인 진공차단기(VCB) 판넬에 설치된 GIPAM계전기 패널 고장으로 안정적인 정수생산을 위해 긴급히 수리하고자 보고드림

점검개요

점검일시 : 2023. 4. 25. (화)

점 검 자 : *************

점검현황

위 치	명 칭	수 량	비 고
********	************ ***********	**

점검내용

GIPAM계전기 디스플레이 조작버튼 동작 이상

점검결과

디스플레이 패널 내부 PCB기판 고장

***********	********

조치계획

안정적인 아리수 공급을 위해 ************************에 조속히 수리(PCB기판 교체) 의뢰하고자 함

행정사항

업 체 명 : ************************************

주    소 : *******************************

지출방법 : 신용카드 결제

소요예산 : *******************

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 1부.  끝.