아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	[민원답변] 서울시 응답소 접수민원 조치결과(20230422900072)

안녕하십니까?

귀하께서 응답소(국민신문고)를 통해 신청하신 민원(접수번호: 20230422900072)에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하의 민원내용은 보이는 소화기와 지상식 소화전이 인접하여 설치된 것에 대해 이격하여 설치할 것을 요구하는 것으로 판단됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

- 보이는 소화기는 일반 시민 누구나 사용할 수 있도록 설치된 시설물이고 지상식

소화전은 소방관이 화재 진압활동에 필요한 소방용수 급수용으로 사용하는 시설

입니다. 보이는 소화기와 지상식 소화전을 이격하여 설치해야 하는 법적 근거가

없고, 두 시설이 인접하여 있더라도 그 효용을 해치거나 본래 목적대로 사용하지

못 할 사유가 없습니다. 따라서 두 시설이 인접하였다는 이유로 이설은 타당하지

않음을 안내해드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 추가적인 문의사항이 있으실 경우 서울시 서대문소방서 예방과 조정훈(☎ 02-6981-5474)에게 연락주시면 친절하게 설명하여 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

담당자	조정훈		예방팀장	代류혜정		예방과장	04/26
강길구
협조자
시행	예방과-4501	(	2023. 4. 26.	)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182, 3층 예방과 (논현동)	/	https://fire.seoul.go.kr/seodaemun/
전화	02-6981-5474	/전송	02-2187-8352	/	127blue@seoul.go.kr	/	부분공개(6)