		강동수도사업소
CU********7*******A04***************E0400-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편해소 민원 처리 결과 및 앵글밸브 교체 요청

우리 수도사업소가 담당하는 수용가에서 신청한 급수불편 해소 민원을 아래와 같이 처리하고자 합니다.

【 아     래 】

고객번호	029953619	민원접수번호	1012023017979
수용가명	***	신청일	2023.04.27.
주소	서울특별시 송파구 성내천로34가길 4-9 (마천동) (05750 송파구 마천동 167-4)
신청인	***	연락처	*************
업종	가정용(10)	구경	20mm
최초개전일	1988.10.22.	기물번호	J1400008111
현장방문일	2023.04.27. 11:00	현장출동자	김병국
입회자	***	수용가와의관계
급수불편유형	밸브고장	수압/관종	1.5kg/cm² /
처리결과	앵글밸브 고장으로 신속하게 조치가 필요한 사항으로 누수복구팀에 이첩하여 처리하고자 합니다.

끝.

주무관	김병국		급수운영팀장	송종학		급수운영과장	04/27
代송종학
협조자	주무관	박기련
시행	급수운영과-6990	(	2023. 4. 27.	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소 급수운영과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5165	/전송	02-3146-5189	/	kbk1104@seoul.go.kr	/	부분공개(6)