아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 대 문 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 5월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사 계획 보고

1. 재난관리과-1071(2023.2.23.) 「2023년 소방용수시설 관리 운영 계획 알림」와 관련입니다.

2. 홍은119안전센터 5월 중 정기 소방용수시설 및 취약지역 지리조사를 붙임과 같이 실시 하고자

합니다.

가. 조사기간 : 2023. 5. 1.(월) ~ 5. 31.(수)-(당번근무일 탄력적 운영)

나. 조사대상 : 542개소(지상식97, 지하식445), 비상소화장치 36개소

다. 안전책임자 : 각 팀 대장 및 선임자

라. 중점 확인사항

1) 소방용수시설 주변 5m이내 주차구획선 확인 및 장애물제거

2) 담당수리 주변 변동된 상황 및 소방활동상 취약지리 조사

3) 각종 도로공사 및 보수공사로 인한 소방차량 통행의 지장 유무 확인

4) 지상식 소화전 캡 및 지하식 소화전 고리부착 유무 등

붙임  5월 중 정기 소방용수시설 및 지리조사 일정  1부.  끝.

주임	최연창		진압2대장	김인희		119안전센터장	04/27
팽순민
협조자
시행	홍은119안전센터-1266	(	2023. 4. 27.	)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242, 북가좌119안전센터 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화	02-6981-5539	/전송	02-2187-8356	/	27592@seoul.go.kr	/	대시민공개