문서번호	정수과-5677
결재일자	2023. 4. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
임해기		박소현	04/27
			정충구
협조

세정수 배관 밸브 고장 보고

2023. 4.

영등포아리수정수센터

( 정  수  과 )

세정수 배관 밸브 고장 보고

필터프레스 탈수기 세정수 배관 볼밸브의 고장을 수리하여 배출수처리시설 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 현   황

○ 기 기 명 : 세정수 밸브(볼밸브)

○ 제 작 사 : 대주산업

○ 규    격 : 40A

○ 설치장소 : 필터탈수기 A호기 세정수 배관

□ 점검결과 및 조치계획

○ 점검결과

- 필터프레스탈수기(A호기) 여과포 세정 시, 세정수의 흐름을 조절하는 밸브의 개폐가 되지 않아 탈수기 운영이 되지 않고 있음

개폐고장 밸브		세정수 누수

○ 조치계획

- 필터프레스 탈수기의 조속한 가동를 위하여 제조업체에서 밸브를 구매하여 교체

○ 예비품을 구매하여 여름철 정수처리오니 생산증가에 대비

□ 구매 및 결제방법

○ 건    명 : 세정수 밸브 구매

○ 소요예산 : ******************

○ 계약업체 : ***********************

○ 지급방법 : 신용카드 결제 후 결제계좌에 입금 처리

- 사   유 : 금액이 소액으로 제작사에 의뢰하여 긴급수리하고자 함

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수장시설 유지보수)

붙임  산출기초조사서 1부 및 견적서 2부.  끝.

및 견적서 2부.  끝.