		서부수도사업소
CU********7*******A14***************E0500-1
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥내급수관 완공상태 검사결과 보고-은평구 역말로9길 24-1ㅇ, 202호 (대조동 190-2ㅇ)

옥내급수관 개량공사가 완료된 건축물에 대한 준공검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 현황

민원접수번호	*************	처리일	2023. 4. 27.
공사장소	********************************************
소유자명(건물주)	***	연락처	*************
공사방법	교체	공사범위	냉수관

나. 공사완공상태 검사

공사신청일	2023. 4. 27.		검사일	2023. 4. 27.	검사자		고명환
공사방법	교체			공사의범위	냉수관
시공업체	상 호	******		주 소	**********************************
	대표자	***		연락처	*************
검사방법	현장방문 육안검사
검사결과	교체 상태 이상 없음			공사비 지원가능 여부		가능

붙임  준공검사 사진 1부.  끝.

주무관	고명환		현장민원팀장	김종한		현장민원과장	04/27
代김종한
협조자
시행	현장민원과-6019	(	2023. 4. 27.	)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41, (홍제동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2421	/전송	02-3146-3740	/	imhgo@seoul.go.kr	/	부분공개(6)