문서번호	공원여가과-2678
결재일자	2023. 4. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	공원여가과장	공원부장
김희숙	이종혁
		김상국

한강공원 인공암벽장 정기안전점검 결과 보고

2023. 4.

한강사업본부

(공원여가과)

한강공원 인공암벽장 정기안전점검 결과보고

한강공원 인공암벽장 2개소(뚝섬·강서)에 대해 개장 전 정기안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제4조의3(체육시설 안전점검) 및
동법 시행령 제2조의3(체육시설 안전점검)

시행령 제2조의3(체육시설 안전점검) ① 문화체육관광부장관은 법 제4조의3에 따른 체육시설 안전관리와 관련된 안전점검(이하 “체육시설 안전점검”이라 한다)을 반기마다 실시해야 한다.

□ 점검개요

○ 점검대상: 뚝섬인공암벽장, 강서인공암벽장

○ 점검일자: 2023. 4. 5. ~ 4. 24.

○ 점검기관: ****************

- 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제28조에 따라 안전진단 전문기관으로 등록된 업체에 의뢰

○ 점검방법: 전문가에 의해 육안 및 간단한 측정기기로 검사

- 시설물의 결함·손상 등을 발견하고 그 진전 상황을 지속적으로 관찰

○ 점검내용

- 변경사항 점검(구조부재, 하중조건, 기초·지반 조건 등)

- 균열의 크기, 발생위치, 진행상황, 누수여부 등

- 콘크리트의 표면 노후화 상태

- 철근의 노출 및 부식 상태

- 기타 부착물 상태

○ 소요예산: ********

○ 점검결과: 뚝섬 인공암벽장(양호), 강서 인공암벽장(양호)

- 양호: 체육시설의 이용자에게 위해·위험을 발생시킬 요소가 없는 상태

□ 점검 세부내용

○ 뚝섬 인공암벽장

- 점검총평: ************************************************************************************************

- 보수방법: **********************************

***********************

○ 강서 인공암벽장

- 점검총평: ********************************************************************************

- 보수방법: ****************************************************************

□ 조치계획

○ 인공암벽장 안전점검 결과 2개소 모두 '양호' 이므로 예정대로 개장

○ 내구성을 향상을 위해 안전진단 기관이 제시한 방법으로 보수·보강 사항을 '23년 직영 체육시설 보수정비 공사에 반영

□ 향후일정

○ 2023. 5.  2. : 인공암벽장 개장

○ 2023. 8.     : 하반기 정기안전점검 실시

○ 2023. 12.  : 인공암벽장 운영종료

붙임   뚝섬·강서 인공암벽장 점검보고서 각 1부.  끝.