아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영 등 포 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	2023년 5월 소방용수시설 조사 및 지리조사 계획 알림(현장대응단)

1. 관련근거

가. 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

나. 재난관리과-1116(2023.2.17.)호 「2023년도 소방용수시설 관리·운영 계획 알림」

다. 재난관리과-23129(2022.8.5.)호 「신속·정확한 현장 도착을 위한 지리조사 개선 방안 알림」

2. 위와 관련 현장대응단 5월 중 소방용수 및 지리 조사 계획을 아래와 같이 보고 합니다.

가. 조사기간: 2023년 5월 중 주간근무일 실시(계획서 참조)

나. 조사대상: 공설소화전1,159개소(지상식380개소,지하식772개소,저수조 6개소/ 다소 1개소)

다. 조 사 자: 현장대응단 진압대 전직원 및 출동차량 [차량별 인원은 일일 근무지정]

라. 조사방법

1) 소방차량 등 동원으로 외관점검실시

2) 근무여건에 따라 유동적으로 조사

3) 고장수리 및 임시폐전, 소방통로장애 요소 조사

4) 관내 지리조사 중 출동여건 열악지역 집중 발굴

5) 예방 순찰·훈련 및 각종출동 후 귀소 중 병행실시

마. 안전책임자: 각 차량 선탑자[각차량안전담당]

3. 행정사항

가. 조사 후 담당조별 전산입력 철저

나. 특이사항(고장) 발견 시 조사부 기록유지 및 각 팀 용수담당자와 사전협의

다 . 조사 시 시민불편 및 민원사항 발생, 현장안전사고 방지에 유의

라. 지리조사 가이드라인을 각 차량에 비치

마. 지리조사 실시 후 근무일지 기재 철저 및 특이사항 발생시 지리조사부 작성 후        재난관리과로 수시 보고

붙임  1. 5월 소방용수시설 조사일정(현장대응단) 1부.

2. 5월중 지리조사 계획(현장대응단) 1부.

3. 고장 소방용수내역(현장대응단) 1부.

4. 지리조사부(제출용) 1부.  끝.

주임	박범수		진압3대장	代소영춘		현장대응단장	04/28
조철수
협조자
시행	현장대응단-2914	(	2023. 4. 28.	)	접수		(		)
우	07409	서울특별시 영등포구 도림로 197, 영등포소방서 현장대응단	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02-6981-7114	/전송	02-2187-8194	/	bumsoo68@seoul.go.kr	/	부분공개(6)