문서번호	에스플렉스센터운영과-3310
결재일자	2023. 4. 28.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장
최경호		04/28
		서재호
협 조

태양광 인버터(1·3·5호기) 통신모듈 정비 계획

2023. 4.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

태양광 인버터(1·3·5호기) 통신모듈 정비 계획

태양광 모니터링 서비스업체의 점검결과 인버터의 통신출력 이상이 확인됨에 따라 제조업체에 정비의뢰코자 함

□ 추진근거

○ 태양광 모니터링시스템 통신이상 점검(에스플렉스센터운영과-3164, '23.4.24.)

- 점검결과 인버터 내부 통신장비 이상으로 측정된 발전량 데이터를 서버로 미송신

□ 태양광 정비현황 (22.1월 ~ 23.4월)

정 비 일	호 기	정 비 내 용	소요예산(천원)
**********	*	***********	***
**********	*	***********	***
**********	*****	***********	***
**********	*	*************************	*****
**********	******	**************	***

□ 태양광 인버터 현황

위 치	호기	용량 (kW)	제조회사 (모델명)	위 치	호기	용량 (kW)	제조회사 (모델명)
** ******	*	**	*** ******	** ******	*	**	*** ******
	*	**
					*	**
	*	**
					**	**
	*	**
					**	**
	*	**
					**	**
	*	**
					**	*	*** *******
	*	**

□ 태양광 인버터 통신모듈 교체 개요

○ 건    명 : 태양광 인버터 통신모듈 교체

○ 정비예정 : '23. 4. 28.(금)

○ 내    용 : 인버터(1,3,5호기) 통신모듈 교체

○ 추진방법 : 인버터 제조업체********에 정비 의뢰

□ 소요예산 : ****************

○ 예산과목 : 데이터센터 기획관리과, 정보서비스의 안정적 운영, 청사 유지관리, 에스플렉스센터 운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 향후계획

○ '23. 4. : 일상경비 지출

붙임  견적서 1부. 끝.