아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	정수약품(PAC 17%) 계량관리(2023-1-3)

약품명 : 폴리염화알루미늄(PAC 17%)

구분

기간

입고

요청량(kg)

입고일

외부공인

계량(kg)

자체

계량(kg)

차량No

온도(℃)

비중

비고

4.13~

4.28

300,000->

250,000(변경)

4.13

25,030

25,040

6418

20

1.372

1-PAC-4 25t

4.14

25,020

25,010

6437

20

1.372

1-PAC-4 25t

4.17

25,010

25,060

6418

20

1.372

1-PAC-4 25t

4.18

25,110

25,100

6418

20

1.372

1-PAC-4 25t

4.19

25,030

25,040

6437

20

1.372

1-PAC-4 25t

4.20

25,100

25,150

6418

20

1.372

1-PAC-1 25t

4.21

25,150

25,090

6411

20

1.372

1-PAC-1 25t

4.24

25,250

25,250

6437

20

1.372

1-PAC-1 25t

4.27

25,040

24,980

6411

20

1.372

2-PAC-A 25t

4.28

24,620

24,630

6418

20

1.372

2-PAC-A 25t

합계

250,360

250,350

납품량(300T->250T 변경)

이상없음

붙임  납품요청 공문 1부 및 계량증명서, 업체성적서 각 3부. 끝.

주무관	소민혁		정수과장	04/28
정충구
협조자
시행	정수과-5746	(	2023. 4. 28.	)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11, 영등포아리수정수센터 정수과 (양화동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5654	/전송	02-3146-5604	/	purp*********2@seoul.go.kr	/	부분공개(5)