안전 동행, 안심 마중물
	서 초 소 방 서
수신	*********************************************
(경유)
제목	위험물 취급소 변경허가(2차) 처리 통보(000주유소)

1. 민원접수 제4495(2023.4.24.)호「위험물 취급소 변경허가 신청서」와 관련됩니다.

2. 귀하의 위험물 취급소 변경허가 신청에 대하여 변경허가 처리사항을 통보하오니,       시공 시 안전조치에 만전을 기하여 주시기 바라며 신청도면에 따라 시설을 완료하신 후      완공검사를 신청하여 주시기 바랍니다.

가. 신청자

******************

**********************************

************************

나. 변경허가 신청내용

	<기존 변경허가 신청내용>
********************************************** ************************ ***************************************

	<변경허가(2차) 신청내용>
******************************************* ******************* ******************* ******************* *********************** *********************** *********************** *********************** ******************************* ************* ************************************************** ********************************** ********************** **************** *************************** ************** *****************

다. 변경허가일자: ************

라. 변경허가번호: ****************

3. 안내사항

가. 시공 시 위치·구조 또는 설비 등 허가 받은 사항 중 「위험물안전관리법」시행규칙         제8조 [별표1의2]에서 정하는 사항을 변경하고자 할 때에는 변경허가를 득한 후         시공하시기 바랍니다.

나. 위험물 탱크 및 배관 등 주요 공정 작업 시 유증기로 인한 화재 및 폭발사고 방지를         위하여 위험물 회수, 탱크 세척, 유증기 제거 등 안전이 확보된 상태에서 시공하여         주시기 바랍니다.  끝.

	서 초 소 방 서 장
위험물안전조사관	박건석		위험물안전팀장	조성호		예방과장	전결 04/28
정영자
협조자
시행	예방과-6727	(	2023. 4. 28.	)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67, 서초소방서 예방과 위험물안전팀 (반포동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seocho
전화	02-6981-5902	/전송	02-2187-8232	/	rjstjr1004@seoul.go.kr	/	부분공개(7)