문서번호	급수운영과-7054
결재일자	2023. 4. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		04/28
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(4. 27.목)

2023. 4.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 4. 27.(목)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 4월				2023. 4월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,376,590	총 공급량			8,266,386	-1,110,204	-11.8
	일 평균			312,553	일 평균			306,162	-6,391	-2.0
	일 최소			298,140	일 최소			293,116	-5,024	-1.7
	일 최대			325,184	일 최대			321,006	-4,178	-1.3
1	금	4.5	14.9	301,578	토	9.4	25.6	306,762	5,184	1.7
2	토	3.7	14.2	311,925	일	11.9	25.2	321,006	9,081	2.9
3	일	3.5	17.0	309,245	월	11.3	25.9	313,386	4,141	1.3
4	월	5.1	16.4	312,158	화	12.7	21.7	303,234	-8,924	-2.9
5	화	4.9	15.8	307,339	수	8.7	14.9	294,230	-13,109	-4.3
6	수	8.0	17.0	306,071	목	7.4	9.7	298,837	-7,234	-2.4
7	목	7.4	15.7	305,837	금	4.6	15.7	302,924	-2,913	-1.0
8	금	5.1	20.0	305,508	토	3.1	14.9	304,665	-843	-0.3
9	토	12.4	24.2	314,319	일	3.5	17.8	307,665	-6,654	-2.1
10	일	12.7	25.1	324,401	월	6.2	19.1	303,914	-20,487	-6.3
11	월	13.4	26.6	325,136	화	9.2	17.4	298,976	-26,160	-8.0
12	화	15.9	26.4	319,296	수	4.8	15.3	307,989	-11,307	-3.5
13	수	12.0	15.9	298,140	목	5.1	17.2	303,610	5,470	1.8
14	목	11.4	15.3	312,639	금	11.9	21.3	302,445	-10,194	-3.3
15	금	7.5	19.3	309,287	토	9.3	16.6	305,825	-3,462	-1.1
16	토	7.1	20.2	310,716	일	7.5	16.1	306,797	-3,919	-1.3
17	일	7.2	21.9	311,028	월	6.8	18.1	309,905	-1,123	-0.4
18	월	11.4	21.6	310,352	화	10.7	18.4	293,116	-17,236	-5.6
19	화	8.9	22.1	321,944	수	11.5	28.4	314,059	-7,885	-2.4
20	수	9.7	22.1	317,793	목	14.5	18.9	308,061	-9,732	-3.1
21	목	9.6	22.7	314,390	금	11.4	22.8	309,002	-5,388	-1.7
22	금	13.2	16.8	309,750	토	12.2	22.5	308,883	-867	-0.3
23	토	10.4	25.3	318,286	일	10.7	22.1	316,309	-1,977	-0.6
24	일	15.0	24.5	316,760	월	11.5	21.3	315,507	-1,253	-0.4
25	월	17.0	23.6	312,794	화	9.0	13.2	294,478	-18,316	-5.9
26	화	17.0	28.7	311,170	수	7.4	13.5	306,926	-4,244	-1.4
27	수	12.6	23.9	325,184	목	5.1	20.0	307,875	-17,309	-5.3
28	목	11.6	25.9	310,621
29	금	10.7	16.5	313,975
30	토	10.5	17.8	308,948
평균기온		10.0	20.6			8.8	19.0

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			312,553	306,926	307,875	-4,678	-1.5
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	117,850	116,600	114,800	-3,050	-2.6
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	104,873	103,100	104,200	-673	-0.6
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	11,294	11,885	10,326	-968	-8.6
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	296,597	300,500	302,800	6,203	2.1
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	195,473	201,389	203,599	8,126	4.2

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	949	859	5,590	-4,125	-899	293	90	90
	비율(%)	0.3	0.4	16.8	-6.0	-1.1	1.3	0.1	0.1
금 일		307,875	208,674	38,810	64,379	82,507	22,978	99,201	99,201
전 일		306,926	207,815	33,220	68,504	83,406	22,685	99,111	99,111

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-176,660	-150,003	42,800	8,116	-191,646	-9,273	-26,657	-26,657
	비율(%)	-2.1	-2.6	4.5	0.5	-8.0	-1.5	-1.0	-1.0
2023. 4 1.~ 4. 27.		8,266,386	5,564,733	996,550	1,735,074	2,216,697	616,412	2,701,653	2,701,653
2022. 4. 1.~ 4. 27.		8,443,046	5,714,736	953,750	1,726,958	2,408,343	625,685	2,728,310	2,728,310
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(4월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 감소

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.