문서번호	간호1과-4279
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)

주무관		QI실장		어린이병원장					결재
공은영		김애리		05/01
				남민
협 조	주무관		간호2과장		간호1과장			간호부장
	최아영		김형숙		代김금이			조남주

'23. 4월 환자안전라운딩 결과보고

점검기간	2023. 3. 24.(월)~3. 27.(목)
점검대상	8개 병동
점검내용	환자안전관리 및 약물투여 모니터링
점검자	환자안전 전담자*********
점검내용
	□ 약물 투여 점검: 8AM 정규 약물 - 간호사 2명이 투약준비, 5Right를 지켜 투약 시행 - 투약전 환자확인, 시간, 경로를 복창하며 확인 후 투약하도록 교육함 - 약물투여 리스트를 출력하여 투약 시 확인 - 정확한 환자에게 약물을 투여하도록 라벨지 부착 (라벨프린터 구매전까지 라벨지에 환자명 출력하여 사용) → 34병동 시행중으로 7개 병동으로 확대(라벨지 구매 배부) □ 응급카트 점검 - 대장관리 현황: 응급카트 필요 물품현황 점검 및 서명여부 확인 - 봉인장치 관리: ************************************************************ - 제세동기 관리 및 응급카트 정돈상태: 전반적으로 정리되고 청결함 □ 이동용 산소 충전상태: 충전상태 유지 □ 이동기구 낙상표지 점검 → 개인용 휠체어에도 낙상표지를 부착하도록 함 □ 컬러용 주사기 사용에 대한 의견수렴 - 컬러주사기 루어(주사기 꼭지부분)이 락 형태여서 현재 슬립형의 주사기와 다르게 돌려서 잠궈야 함 → 니들이나 3-way 이용시 주사기를 끼워 사용하는 습관이 있으므로 컬러주사 사용시에는 약물이 새지 않도록 돌려 clamp하도록 함 ※ 현재 사용중인 주사기는 luer lock 형태이며, 사용 적응 시 약물의 정확한 용량을 주입할 수 있음 □ 전 월 지적사항 개선 - ********************************** ******************************** 끝.