아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	중부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	품질시험계획 승인(2023년 동선동외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사)

1. 공사감독2차-3195(2023. 4. 27.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 발주하고 귀 공단에서 감독 중인 "2023년 동선동외 5개동 장기사용 배급수관 정비공사"의 품질시험계획을 승인하오니 아래의 내용을 참고하여 품질관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 관급자재 수령 후 자재 사용일까지 자재가 방치되지 않도록 관리 및 보호 철저

나. 사급자재 사용 시 공급원 승인서를 제출, 규정된 배관자재 사용토록 시험성적서
검수 철저

다. 주요 공정별 검측서 사전 작성 후 제출 및 검측 시행

라. 작업 시 매일 작업일보 제출(전자우편) 및 SNS(밴드)에 게시

마. 품질관리자는 자재 수시 점검, 부적합 자재가 현장에 반입되지 않도록 검사 철저

바. 관급자재 대장 작성하여 기록 및 보존 철저.  끝.

	중부수도사업소장
주무관	이순필		시설관리팀장	유세종		시설관리과장	05/01
代이유찬
협조자
시행	시설관리과-10280	(	2023. 5. 1.	)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88, 중부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2206	/전송	02-3146-2239	/	sunpil.lee@seoul.go.kr	/	대시민공개