문서번호	정수과-3221
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김광묵		05/01
		김경진
협 조
	주무관		이금재
	주무관		이준호

여과사층 조사결과 보고(2023년 4월)

2023. 4.

뚝도아리수정수센터

(정   수   과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 광 묵, 김 윤 재

조사일시 : 2023.  4. 26.

1계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		4	5	6	평균
1	***		***		***			***		***	***	***	***	*
2	***		***		***			***		***	***	***	***
3	***		***		***			***		***	***	***	***
4	***		***		***			***		***	***	***	***
5	***		***		***			***		***	***	***	***
6	***		***		***			***		***	***	***	***	*
7	***		***		***			***		***	***	***	***	*
8	***		***		***			***		***	***	***	***	*
9	***		***		***			***		***	***	***	***
10	***		***		***			***		***	***	***	***
11	***		***		***			***		***	***	***	***
12	***		***		***			***		***	***	***	***	*
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
	2		5
여과지
	1		4
				제어반

2계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		4	5	6	평균
1	***		***		***			***		***	***	***	***	*
2	***		***		***			***		***	***	***	***	*
3	***		***		***			***		***	***	***	***	*
4	***		***		***			***		***	***	***	***	*
5	***		***		***			***		***	***	***	***	*
6	***		***		***			***		***	***	***	***	*
7	***		***		***			***		***	***	***	***	*
8	***		***		***			***		***	***	***	***
9	***		***		***			***		***	***	***	***
10	***		***		***			***		***	***	***	***	*
11	***		***		***			***		***	***	***	***
12	***		***		***			***		***	***	***	***	*
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
	2		5
여과지
	1		4
				제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행
- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록
- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm이상시 보사 대상으로 구분.  끝.