아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강 남 소 방 서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제(정밀)조사 결과보고

1. 관련근거

가. 재난관리과-1658(2023.2.24.)호 「2023년 상반기(해빙기) 일제(정밀)조사 계획 알림」

나. 수서119안전센터-925(2023.3.10.)호 「소방용수시설 일제조사 일정 보고(수서)」

2. 2023년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·정비 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간: 2023. 3. 24.(금) ~ 3. 30.(목)

나. 조사대상: 총 250개소(소화전 246개소, 급수탑 1개소, 비상소화장치 3개소)

다. 점검인원: 진압1대장 등 18명

라. 안전책임자: 센터장(각 팀 진압대장) 및 각 팀 선임자

마. 점검결과: 양호 234개소, 불량 16개소(붙임1 참고)

붙임  '23년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과(수서센터) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
반장	이영대		진압2대장	백석현		119안전센터장	05/01
박성식
협조자
시행	수서119안전센터-1625	(	2023. 5. 1.	)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6, (수서동) 수서119안전센터 (수서동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-6981-7592	/전송	02-451-0019	/	lyd8595@seoul.go.kr	/	부분공개(5)