출 장 결 과 보 고 서(4/27~4/28)

주무관		기술진단과장			결재
안정혁		05/01
		박태원
협 조
	주무관			한원일

	명에 의하여 2023.4.27.~ 2023.4.28. 기간동안 기술진단(전기계측제어분야)과 관련 영등포정수센터, 풍납취수장에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2023 . 4 . 28 .
보 고 자 : 공업직7급 성명 : 안정혁

보 고 내 용
일 시	2023. 4. 27. ~ 2023. 4. 28.
건 명	출 장 결 과 보 고 서(4/27~4/28)
내용	1. 출 장 자 : 한원일, 안정혁 2. 출장결과 가. 영등포정수센터 - 전기설비 기초자료 사진촬영 - 배전선로 및 인입시설 조사 - 2정수센터 저압반 소화장치 미적용건 현장확인 및 관계자 협의 나. 풍납취수장 - 전기설비 기초자료 사진촬영 - 배전선로 및 인입시설 조사 - 전력품질 안전관리자 협의(5월 초 현장진단 예정) 3. 보고자 의견 : 특이사항 없음.
비 고