문서번호	정수과-3240
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(4)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
최원섭	05/01
	김경진

고압가스 수불부 취수장(4월)

2023년

자 양 취 수 장

【정수과】

가스 수불부

액체염소 사용량(kg)	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : 울산광역시 남구 사평로 216 대표이사 : 이재건, 연락처 : (052-273-9191)

4*	******
	입고량	뚝도 사용량	구의 사용량	사용량 합계	재고량
이월량					31,597
01		553	391	944	30,653
02		484	339	823	29,830
03		551	359	910	28,920
04		522	382	904	28,016
05		749	448	1,197	26,819
06		743	403	1,146	25,673
07	5,400	1,073	634	1,707	29,366
08		624	432	1,056	28,310
09		491	331	822	27,488
10		474	331	805	26,683
11	5,400	448	296	744	31,339
12		442	286	728	30,611
13	5,400	497	261	758	35,253
14		478	265	743	34,510
15		458	268	726	33,784
16		394	268	662	33,122
17		536	294	830	32,292
18	5,400	521	283	804	36,888
19		601	333	934	35,954
20	5,400	704	361	1,065	40,289
21		619	305	924	39,365
22		589	321	910	38,455
23		559	310	869	37,586
24		683	392	1,075	36,511
25		726	311	1,037	35,474
26		743	332	1,075	34,399
27		758	399	1,157	33,242
28		666	350	1,016	32,226
29		846	434	1,280	30,946
30		678	363	1,041	29,905
				0
합계	27,000	18,210	10,482	28,692