문서번호	행정관리과-5541
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	행정관리과장
김래열		이정희A	05/01
			김성수
협 조
	주무관			박소현

병물생산동 온수기 고장보고 및 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2023. 4.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물생산동 온수기 고장보고 및 교체계획

병물생산동 샤워실 온수기에 누수현상 발생으로 온수기 점검을 실시하고 교체를 추진하여 깨끗한 병물생산시설을 유지하고 근무자의 근무 여건을 개선하고자 함

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 4. 27.(목)

ㅇ 점검인원 : 기계8급 이정희, 임용후보자 김래열

ㅇ 위    치 : 병물생산동 샤워실

ㅇ 기기현황

구 분	모델명	제 원	비 고
**********	*******	*********** ************** **************** ******************* **************

□ 점검내용

ㅇ 온수기 본체 하부에서 누수 되는 것으로 보아 내통 파손으로 추정

ㅇ 제조사 A/S의뢰 하였으나 부분 수리 불가하여 전체 교체 필요

ㅇ 점검 사진

온수기 외관	온수기 하부 누수 확인

□ 조치계획

ㅇ 건    명 : 병물생산동 온수기 교체

ㅇ 정비내역 : 온수기 교체 1식
ㅇ 추정금액 : *****************

ㅇ 정비업체 :********************************

*******************************

*****************************************************

ㅇ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비, 수선유지교체비

(병물아리수공급)

붙임 : 산출기초조사서 및 견적서 각 1부.  끝.