문서번호	시설관리과-7463
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(5)

주무관		기전팀장		시설관리과장		북부수도사업소장			결재
이영훈		代이영훈		이규현		05/01
						권태규
협 조

밀폐공간작업 사전 허가(유량계실)

밀폐공간작업 사전 허가
관리번호		2023-0048~56								관리부서						시설관리과
신 청 인		시설관리과 공업6급 이영훈
작업일시		2023년 4월 27일 9시 30분 ~ 4월 27일 15시 15분									작업장소				월계2증압장 외 7개소
작업 내용		유량계 점검(1차 작업지시)
업 체 명		******			출입자 (담당자 명단)				***			***
					작업관리감독자				******
산소 및 유해가스 농도 측정 결과						측정 시기		1. 작업을 시작할 때 2. 작업을 일시 중단하였다가 다시 시작할 때 3. 장시간 작업 시 일정 시간 간격으로(예:2시간)
측정 (3/8)	측정 물질명		측정 농도(%)	측정자 시간			측정자 성명						허가기준 공기농도 1. 산소(O2): 18% ~ 23.5% 2. 탄산가스(CO2): 1.5% 미만 3. 황화수소(H2S): 10ppm 미만 4. 일산화탄소(CO): 30ppm 미만
월계2증압장	산소(O2)		****	09:32			***
월계1증압장			****	09:54			***
BBM10			****	10:40			***
BBM11			****	11:03			***
BBM9			****	11:21			***
BBM12			****	13:02			***
BBM13			****	13:02			***
BBM7			****	14:05			***
BBM8			****	14:53			***
특별조치 필요사항
작업 허가자					****************