소방용수시설 신설 및 보수 계획 보고

주무관	시설관리팀장	시설관리과장		결재
강철운	김용섭	05/01
		권승계
협 조	주무관		이연한
	주무관		백승호

문서번호 :	시설관리과-7680

은평소방서로부터 고장소화전 보수 의뢰건에 대하여 현장을 조사하고 조치계획을 아래와 같이 보고합니다..

2023. 05. 01.

보고자 : 직  ******************

□ 소화전 신설 및 보수의뢰

❍ 관련공문 : 은평소방서 재난관리과-2625(23.05.01) 및 재난대응과-10672(2023.04.26)

연번	위 치	소화전 형식	요청 내역	사용가능여부	비고
1	*************	***	소화전 신설 요청	-	-
2	************************ ************	***	배수불량, 전실침수	****	315040
3	********** ************	***	뚜껑 개폐불가	사용불가	102044
4	**************** ************	***	출수불량	사용불가	519057

□ 조치계획

❍ 현장조사 결과 소화전 신설 요청 및 보수가 필요한 소화전에 대하여 「2022년 은평구 관내 상수도공사」 연간단가 계약업체인 (주)진원이엔지에 작업지시하여 설치, 보수하고자 함

❍ 공사 완료 후 은평소방서에 검수의뢰 하고자 함.

- 공사개요: 지하식소화전 교체 2개소, 뚜껑 교체 1개소, 지상식소화전 설치 1개소

- 예산과목: 재난시스템구축, 소방용수시설등의 설치및관리, 소방용수시설보수, 시설비  끝.