문서번호	물환경연구부-4339
결재일자	2023. 5. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	물환경생태팀장	물환경연구부장
양인혜	안미진	05/01
		차영섭
협 조
	교육팀장		김정미
	실무연구관		박진아A
	주무관		김은숙
	주무관		김승필

다항목측정장비 사용 관리 및 수질오염사고 대응 교육 결과 보고

2023. 4.

서울시 보건환경연구원

(물환경연구부)

다항목측정장비 사용 관리 및 수질오염사고 대응 교육 결과 보고

그물망식 수질측정망 운영관련 수질측정기 관리, 자료 누락 방지와 정보공유로 서울 도심하천의 통합적 관리 및 수질오염사고 등에 신속 대응하고자 자치구 직원 교육을 실시하고 결과를 보고드림

□ 교육 개요

ㅇ 일  시: 2023. 4. 27.(목) 14:00 ~ 17:00(3시간)

ㅇ 장  소: 보건환경연구원 신관 2층 중회의실

ㅇ 강  사: 물환경생태팀 담당자

ㅇ 참석자(14)

- 서울시(물재생시설과) 및 자치구 그물망식 수질측정망 담당자

ㅇ 진행순서

시 간	내 용	소 속	발표자
13:50 ~ 14:00	참석자 서명	물환경 생태팀
14:00 ~ 14:05	교육안내
14:05 ~ 14:10	인사말씀		안미진 팀장
14:10 ~ 14:40	그물망식 수질측정망 사업 개요 및 운영결과		양인혜 주무관
14:40 ~ 15:10	수질오염사고 대응 및 다항목수질측정기 활용방법
15:10 ~ 15:30	휴식(coffee break)
15:30 ~ 16:20	다항목 수질측정기 사용자 교육 - 장비 이론		김승필 연구사
16:20 ~ 17:00	장비 유지관리 실습
17:00 ~ 17:20	질의응답 및 토의

□ 교육내용

ㅇ 그물망식 수질측정망 운영 사업 개요 및 실적, 향후 계획 등

- 신뢰성 있는 자료 구축을 위한 자료 누락 방지 당부

ㅇ 2022년 그물망식 수질측정망 운영 결과 및 검토 사항 공유

- 채수 지점, 수질 관리 등 운영 개선 필요한 점 논의

ㅇ 수질오염 사고 대응 및 발생 시 다항목 수질측정기 활용방법

ㅇ 다항목 수질즉청기 사용법 교육

- 장비 이론 및 센서 보관 방법, 문제 발생 시 조치 방법

- 센서 보정 및 데이터 관리

□ 건의사항

ㅇ 수질측정기 유지관리비용 예산 편성을 위한 공문 요청(자치구)

- 연간 약 50만원 정도의 소모품 구입 비용(필수) 및 센서 고장 시 수리비용 예산 편성 요청

ㅇ 그물망식 수질측정망 지점 변경(축소) 문의

- 측정지점 중 채수 위험구간의 취소 여부 문의(물재생시설과 협의 안내 및 조정 가능)

붙임  1. 참석자 서명부  1부.

2. 교육 사진 1부.  끝.