문서번호	소방행정과-4237
결재일자	2023. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주임	장비회계팀장	소방행정과장
오재호	홍승오	05/02
		최종민

[용산소방서] 소방계획서

2023년도

소 방 행 정 과

목    차

장	절	목 차 명
제1장		일반사항
	1.0	목적
	2.0	적용근거
	3.0	적용범위
	4.0	문서작성 및 기록유지
제2장		예방 및 완화
	5.0	일반현황 등의 작성
	6.0	자체점검
	7.0	업무대행
	8.0	일상적 안전관리
	9.0	화재예방 및 홍보
	10.0	화기취급감독
제3장		대 비
	11.0	소방안전관리위원회
	12.0	자위소방대·초기대응체계 구성 및 운영
	13.0	교육훈련 및 자체평가
제4장		대 응
	14.0	비상연락
	15.0	초기대응
	16.0	피난유도
제5장		복 구
	17.0	화재피해 복구
부록-1		공공기관 정보카드
부록-2		소방안전관리자 현황표
부록-3		소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황
부록-4		화기취급작업 신청·허가서 및 안전·감독수칙
부록-5		교육 ․ 훈련 및 자체평가 결과 기록부
부록-6		위험물현황
부록-7		진압작전도
부록-8		피난안내도

[용산소방서] 소방계획서

제1장 일반사항

1.0	목 적

이 계획의 목적은 [용산소방서 청사]의 화재로 인한 재난발생을 사전에 예방 ․ 대비하고 화재 시 신속하고 효율적으로 대응 ․ 복구함으로써 인명 및 재산 피해를 최소화하기 위함이다.

2.0	적용근거

2.1	「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제24조

2.2	｢공공기관의 소방안전관리에 관한 규정｣ 제7조

3.0  적용범위

3.1	이 계획은 [용산소방서 청사]의 기관장, 소방안전관리자, 공무직, 일직근무자, 당직자와 거주 ․ 근무인원 및 방문자 등에 대해 적용된다.

3.2	이 계획은 화재로 인한 재난의 예방․완화, 대비, 대응, 복구 단계에 대해 적용한다.

4.0	문서작성 및 기록관리

4.1	소방계획의 수립 시 공공기관의 안전정책, 내부규정 및 다른 안전관리계획을 사전에 검토하여 반영해야 한다.

4.2	차기년도 소방계획은 [매년 2월 28일]까지 작성하여 내용을 검토한 후 [기관장 : 소방서장]에게  최종 승인을 받는다.

4.3	소방계획은 반드시 문서[종이, 전자문서 등]로 작성하여 [2]년간 [보관장소 : 행정과]에 보관해야 한다.

제2장 예방 및 완화

5.0	일반현황 등의 작성

소방계획의 수립에 필요한 건축물의 현황 및 소방안전관리에 대한 사항(부록)을 작성·관리하고 소방안전관리자 현황표를 공공기관에 게시해야 한다.

구 분		건축물 일반현황
명칭		용산소방서
도로명주소		서울시 한강대로 167
연락처		☐ 관리주체 : 용산소방서 ☐ 책임자 : 용산소방서장 ☐ 연락처 02-6943-1401
규모/구조		☐ 건축면적 1,938.91㎡ ☐ 연면적 5,305.58㎡
		☐ 층수 지상 4층 /지하 1 층 ☐ 높이 26.2m
		☐ 구조 철근콘크리트조 ☐ 지 붕 평슬라브/HI-TUFF ROOFING SYSTEM
		☐ 용도 공공업무시설(소방서) ☐ 사용승인 2005.12.31.
계단		☐ 구분 ☐ 구역 ☐ 비고
		(제연설비 ☐ 유 ☐ 무) (제연설비 ☐ 유 ☐ 무)
승강기		☐ 승용 1 대 ☐ 비상용 대
인원현황		☐ 거주인원 명 ☐ 근무인원 139 명 (본청사)
		☐ 고령자 0 명 ☐ 영유아 0 명 ☐ 장애인(이동/시각/청각/언어) 0 명
관리 현 황	선임현황	소방안전관리자		소방안전관리 보조자
		성명	선임일자	성명	선임일자
		***	************
		****************************************
	업무대행	☐ 대행업체 : 해당없음 ☐ 연락처 : ☐ 먼허번호 : ☐ 대행기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일
	화재보험	가입기간	보험사명	가입대상	가입금액
		********************	*******	*****	******* **************

6.0	자체점검

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제22조에 따른 자체점검을 아래와 같이 정기적으로 실시해야 한다.

※ [사용승인일 : 2005년   12 월  31  일]

구 분	점 검 시 기	점 검 방 식
**************	********	***********∨***********
☐ 종합정밀점검	년 월 일	☐ 자체 ☐ 외주
☐ 외관점검(공공기관)	년 월 일	☐ 자체 ☐ 외주
비고 : 추가적인 정보 또는 이행 시 주의사항 등 작성

7.0	업무대행

소방안전관리업무의 일부를「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제7조의2에 의거 위탁하는 경우에는 아래와 같은 관리계획을 수립한다.

구 분	내 용
대행업체	업체명	해당없음
	연락처
계약사항	계약기간
	계약범위
관리감독	감독자
	감독사항
비고.

8.0	일상적 안전관리

공공기관의 화재예방 및 피해완화를 위해 일상적 안전관리 활동을 아래와 같이 지속적으로 실시해야 한다.

8.1 일상적 안전관리계획

구 분	관 리 항 목	관 리 주 기				관리계획
		일	주	월	연
소방안전관리	**********			**		********************
자체점검	******				**	****************************

8.2 소방안전관리(보조)자 대리자 지정현황

작성일자	대리자 성명	대리기간	지정사유	확인(관계인)
-	-	-	-	-

비고. 여행, 질병 그 밖의 사유로 일시적으로 직무를 수행할 수 없거나 안전관리자의 해임·퇴직과 동시에 선임할 수 없는 경우 지정(30일 이내)

(소방안전관리(보조)자 자격 소지자 또는 안전관리자를 지휘·감독할 수 있는 자)

9.0	화재예방 및 홍보

공공기관의 안전의식 및 안전문화 향상을 위해 화재예방 및 홍보 활동을 아래와 같이 실시해야 한다.

홍보방법	계 획	홍보방법	계 획
☐ 홍보주간(기간) 운영	불조심 등 안전관리, 방화환경조성	☐ 홍보물(리플렛, 스티커) 배부	불조심 등 안전관리, 방화환경조성
∨☐ 포스터, 표어 전시	불조심 등 안전관리, 방화환경조성	∨☐ 현수막, 배너 설치	불조심 등 안전관리, 방화환경조성
☐ 영상물 상영	불조심 등 안전관리, 방화환경조성	☐ 모바일 App, SNS 활용	불조심 등 안전관리, 방화환경조성
☐ 체험시설(체험관)견학	불조심 등 안전관리, 방화환경조성	∨☐ 구내 캠페인 방송
∨☐ 문서, 이메일 공지	불조심 등 안전관리, 방화환경조성	∨☐ 기타 (출입통제, 보안 등 관련 사항)
비고. 청사입구 : 불조심 등 안전관리, 방화 환경조성 등

10.0	화기취급감독

공공기관의 화재예방을 위해 화기취급작업을 사전에 허가하고 화재감시인이 입회하여 감독하는 등 안전관리 업무를 수행하여야 한다.

10.1 화기취급작업 절차

구 분	처리절차	업무내용
사전허가	작업허가	➊ 작업요청
		➋ 승인검토 및 허가서 발급
안전조치	화재예방조치	➊ 가연물 이동 및 보호조치
		➋ 소방시설 작동 확인
		➌ 용접·용단장비·보호구 점검
	안전교육	➍ 화재안전교육
		➎ 비상 시 행동요령 교육
작업 및 감독	화재감시인 입회 및 감독	➊ 화재감시인 입회
		➋ 화기취급감독
	최종 작업 확인	➌ 현장상주 및 화재감시
		➍ 작업 종료 확인

* 화재감시인은 소방안전관리자, 보조자 또는 안전관리자가 지정한 인력으로 운영

10.2 화기취급작업 일지

순번	허가일자	허가장소	작업종류	화재감시인

제3장 대 비

11.0	소방안전관리위원회

공공기관의 안전관리 전반(예방,대비,대응,복구)에 대한 심의 ․ 조정 ․ 의결을 위해 소방안전관리위원회를 아래와 같이 설치하고 운영한다.

11.1	구성현황

구 분	직위	성 명	위촉일
***	******	*****	정기인사
****	****	*****
**	******	*****
**	****	*****
**	******	*****
**	******	*****
비고. 위원회 구성현황 : 위원장1, 위원4, 간사1

※ 인사이동시 후임자가 위원 승계

11.2	운영현황

개최일자	회의내용 및 조치계획
2021. 2. 16.	- 자위소방대 조직별 임무 조정 - 비상시 초기대응 연락체계 확립
비고. 소방안전관리 업무 중 회의를 통해 심의ㆍ결정하는 사안이 있을 시 구성하며, 위원회의 구성, 회의 개최 등은 자체실정에 따라 운영하며 위원회에서 심의ㆍ결정된 사항은 지체 없이 시행한다.

[참고] 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제5조 제3항 관련, 공공기관의 건축물이나 그 밖의 시설이 2개 이상의 구역에 분산되어 위치한 경우에는 소방안전관리위원회를 구성하여 운영할 수 있다.

12.0	자위소방대·초기대응체계 구성 및 운영

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제12조 내지 제13조에 따른 자위소방대 및 초기대응체계를 아래와 같이 구성 ․ 운영해야 한다.

□ 조직개요
편성	자위소방대	☐ 편성인원 : 대장 1 명, 부대장 1 명, 대원 30 명 ☐ 조직구성 ☐ 지휘반( 7 명) ☐ 진압반( 8 명) ☐ 구조구급반( 8 명) ☐ 대피유도반( 7 명)
	초기대응체계	☐ 편성인원 : 139명 ☐ 조직구성 : ☐ A조( 79 명) ☐ B조( 30 명) ☐ C조( 30 명)
운영시간		☐ 주간편성(09~18시) : A조(내근 및 현장대응단 당번 외근 근무자) ☐ 야간편성(18~익일09시) : B조(현장대응단 당번 외근 근무자, 당직) ☐ 휴일 : C조(현장대응단 휴일 당번 외근 근무자, 당직)

□ 대원편성 및 임무현황
구 분	소 속	직 위	개별임무		비상연락체계
					사무실	개인
대 장	*****	****	**********		***** ********
부 대 장	*****	**	************
지휘반	*****	****	***********************************************
	*****	******
	***	****
	*****	**
	*****	**
	*****	****
	***	****
	***
진압반	*****	*******	**********************
	*****	******
	*****	****
	*********
	*****	****
	*****	****
	*********
	*********
구조구급반	*****	**	***********************************
	*****	****
	*****	****
	****
	****
대피유도반	***	**	*************************************** ********************************
	***	****
	***	*****
	***	****
	***	****
	***	***
	***	****
	***	****
	******
초기대응체계	****	**		**	**
		***********		**********	**
	*****	***		***	***
	*******	***		***	***
	***********************
************************************************************

13.0	교육훈련 및 자체평가

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제14조에 따른 교육 ․ 훈련을 정기적으로 실시해야 한다.(자위소방대·초기대응체계를 포함한다)

[ 2023년 제 1 차] 교육훈련 및 평가계획

구 분	주 요 내 용
명칭	용산소방서 소방계획서 숙지 훈련
일자/장소	일자 : 2023 년 5 월 2 일 / 장소 : 각 부서 사무실
종류	대상	□ 자위소방대 □∨ 재실자, 거주자, 근무자
	이론	□ 강의식 □∨ 세미나
	실습	□∨도상훈련 □ 종합훈련 ☐ 부분(기능)훈련
교육계획	화재시 초기대응체계 확립을 위한 연락체계 정비 및 시뮬레이션 도상 훈련
훈련계획	화재로 인한 재난 시 초기소화, 응급구조 등 초기대응절차 훈련
평가계획	평가일시		2023년 5월 8일	평가자	*******
	평가방법		코로나19 예방에 따른 비대면 평가
비고. 현장운영의 상황에 따라 수시 변경 가능

제4장 대 응

14.0  비상연락

화재 시 신속하고 명확하게 화재를 경보하고 상황을 전파해야 하며 비상연락체계를 구축하여 운영해야 한다.

14.1	비상연락체계

구 분	대응방법 및 절차
화재경보	화재경보방식(☐일제경보, ☐우선경보)에 따라 화재경보 ☐ 일제경보방식 : 전층[ 지하1 층 ~ 5 층] 화재경보 ☐ 우선경보방식 : 발화층+직상층( 층)+지하층 화재경보
상황전파	화재상황 전파 시 다음 방법에 따라 상황전파 ☐ 육성 ☐∨경종 ☐∨비상방송(자동/수동) ☐ 시각경보기 ☐∨자위소방대 비상소집(비상방송 및 비상연락망) ☎ 상황실(수신반) : 02)6943-1510~1513
화재신고	24시간 근무 중인 직원 직접 화재진화 및 119신고
*************************************************

14.2	비상연락망

구 분	유 선	무 선	기 능
********	***********
********
***********************************************

15.0  초기대응

화재로 인한 재난발생 시 필요한  초기소화, 응급구조 및 방호안전조치 등 초기대응절차를 사전에 수립해야 한다.

15.1	초기대응장비

구 분	종류(형식)	위치(수량)	비 고
****	***	********************************************
	*****	*****************************************
	*******	**********
****	****	********************************* **************
	******	**
****	***	********************************** *************
	*****	********
****	*******	*******
비고.

15.2	초기대응절차

진압대	대응조치	대응절차
***	********************	********************* ******************
**	*********************	************************************
***	*********************	**************************************
비고.

16.0  피난(유도)

화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」제36조에 따라, 피난계획을 수립하여 시행해야 한다.

구    분

피난절차 및 방법

화재경보

☐∨경종(□∨전층 □부분층) ☐∨비상방송설비 ☐ 기타(        )

피난인원

☐ 상시거주(   명) ☐∨상시근무(139명) ☐ 유동인원(___ 명)

층(구역별)

피난인원

층(구역별)

피난인원

1층

139명

4층

-

2층

-

3층

-

☐ 재해약자 현황(해당사항에 ✔ 표시)

☐노인	□영유아	□어린이	□임산부	장애유형
				□이동	□시각	□청각	□언어	□인지

* 노인[65세↑], 영유아[6세↓], 어린이(13세↓), 임산부 및 장애인

피난경로

☐∨ 제1피난로

지상

☐ 제2피난로

☐∨ 옥상피난

☐∨옥상출입[☐∨상시개방  ☐ 상시폐쇄(잠금장치)]

☐ 자동개폐장치(☐유☐무) □ 옥상광장(☐유☐무)

피난보조

재해약자

피난동선

피난방법

***

**********

제5장 복 구

17.0  화재피해의 복구

화재로 인한 재난이 발생하는 경우 피해를 최소화하고 신속히 정상상태로 복귀하기 위해 피해 복구계획을 수립하고 실행할 수 있다.

17.1	피해복구(단기·장기복구)

화재로 인한 피해 복구 계획을 실행하기 위한 장/단기 피해복구 계획의 주요내용은 아래와 같다.

구분	주 요 내 용
** **	***************
** **	********	********
	********	*******************
비고.

17.2	피해복구 지원

화재피해 복구를 위한 지원기관, 지원내용 및 연락처는 아래와 같다.

구 분	지원내용	연락처
***********	******************	********
********	*********	********
********	*******************	********
******	***************	********
*********	********	********
****	***********	********
비고.

[부록 1.] 공공기관 정보카드

공공기관 정보현황

명칭

용산소방서

도로명주소

서울시 용산구 한강대로 167

□ [건축물 위치현황]

￭ 세부현황

구 분	주요내용	비 고
*****	*****
****** ********	*************** *********
***	***********
********	*********************************

□ [소방특별조사 결과 조치사항]

연번	훈련일	합동지도	비고
1	2019-03-20	민방위훈련 및 공공기관 훈련 실시함	폄프차 및 탐승대원
2	2019-07-09	-공공기관 합동훈련 -다중이용시설 합동훈련	-동원: 펌프, 굴절
3	2020-09-28	공공기관 합동훈련	펌프차
4	2021-10-19	공공기관 합동훈련	펌프차
5	2022-12-05	공공기관 합동훈련	지휘차, 펌프차, 구조, 구급차
6
7
8

[부록 2.] 소방안전관리자 현황표

※ 이 현황표의 규격은 다음과 같이 한다. 다만, 소방안전관리대상물의 특성을 고려하여 크기, 재질, 글씨체를 조정할 수 있다.

가. 크기: A3 용지(가로 420밀리미터 × 세로 297밀리미터)

나. 재질: 아트지(스티커) 또는 종이

다. 글씨체

1) 소방안전관리자 현황표: 나눔고딕Extra Bold 46포인트(흰색)

2) 대상명:  나눔고딕Extra Bold 35포인트(흰색)

3) 본문 제목 및 내용: 나눔바른고딕 30포인트(검정색)

4) 하단내용: 나눔바른고딕 24포인트(검정색)

5) 연락처:  나눔고딕Extra Bold 30포인트(흰색)

라. 바탕색: 남색(RGB: 28,61,98), 회색(RGB: 242,242,242)

* 화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행규칙[별지 제19호의3서식]

[부록 3.] 소방 ․ 방화시설 및 위험정보 현황

소방·방화시설 및 위험정보 현황
□ 소방시설 일반현황
소화설비	□∨수동식소화기 □∨자동식소화기 □ 간이소화용구
	☐∨옥내소화전설비 ☐ 옥외소화전설비
	☐∨스프링클러설비	□ 간이스프링클러설비
	□ 물분무소화설비	□ 포소화설비
	□ 이산화탄소소화설비	□ 할로겐화합물소화설비
	□ 분말소화설비	□ 청정약제소화설비
	☐ 기타 :
경보설비	□∨자동화재탐지설비/시각경보기	□ 통합감시시설
	□ 자동화재속보설비	□ 누전경보기
	□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기
	□∨비상방송설비	□ 가스누설경보기
	☐ 수신기(모델/제조사) :
피난설비	□ 피난사다리 □ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 피난로프 □ 공기안전매트 □ 간이완강기
	□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
	□∨피난구유도등 □∨통로유도등 □ 객석유도등
	□ 유도표지	□∨비상조명등
	☐ 기타 :
소화용수설비	□∨상수도소화용수설비	□ 기타 :
소화활동설비	□ 제연설비	□ 연결송수관설비
	□ 연결살수설비	□ 연소방지설비
	□ 무선통신보조설비	□ 비상콘센트설비

□ 소방시설 세부현황

구 분

규 격(종류 및 사양)

설치장소

소화기구

☐∨분말 ☐ CO2 ☐ 할론 ☐ 기타(               )

* 수동식 분말소화기 제조연도별 설치수량

2019년	2018년	2017년	년	년
20개	20개	16개

전층

☐ 간이소화용구 ☐ 자동식소화기

지하1층, 4층식당

소화설비

수원

1차

☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☐∨기타(지하탱크)

☐ 겸용(SP/FOAM)  * 수량(26.4㎥)

지하1층

2차

☐ 고가수조 ☐ 압력수조 ☐ 기타(         )

☐ 겸용(SP/FOAM)  * 수량(     ㎥)

가압송수장치

☐∨펌프방식(☐∨전동기*, ☐내연기관)

☐ 고가수조 ☐∨압력탱크  * H:  55 m Q: 1.32 lpm

소화전

☐∨옥내소화전      ☐ 옥외소화전(소화전함    개)

☐ 수동기동방식   ☐∨자동기동 방식

☐∨설치개수(최소 :    개, 최대 : 13개)

전층

스프링클러

☐∨스프링클러설비 □ 간이스프링클러설비

지하1층

☐ 습식 □ 건식 ☐∨준비작동식 □ 일제살수식

포(Foam)

방식

□ 홈워터스프링클러설비   ☐ 홈헤드설비

□ 고정포방출설비         □ 호스릴포설비

약제

☐ 단백포 ☐ 합성계면활성제 ☐ 수성막포

☐ 내알콜올포    * 저장량 :        L

가 스 계

종류

☐ CO2 ☐ 할로겐 ☐ 청정 ☐ 분말

방식

☐ 전역방출 ☐ 국소방출 ☐ 호스릴

용기

(     KG -      L) ×    개

경보설비

자동화재

탐지설비

☐∨P형1급(복합형)  ☐ R형 ☐∨회로수(13회로)

☐∨수신기 위치 :  2층 상황실

2층

누전경보기

☐ 1급     ☐ 2급

가스누설경보기

☐ 단독형  ☐∨ 분리형

지하1층, 4층식당

비상방송

☐ 전용 ☐∨업무겸용

* ☐∨자동화재탐지설비와 연동

전층

기타

□ 비상벨설비 □ 자동식싸이렌 □ 단독경보형감지기

□ 통합감시시설 □ 자동화재속보설비

피난설비		피난기구		□ 피난사다리 □ 완강기 □ 구조대 □ 미끄럼봉 □ 간이완강기 □ 공기안전매트 □ 피난로프
		인명구조		□ 방열복 □ 공기호흡기 □ 인공소생기
		유도등		□∨피난구유도등 □∨통로유도등 □ 객석유도등	전층
		기타		□∨비상조명등 ☐ 휴대용비상조명등	지하1층
소화용수설비		□∨ 흡수식 ☐ 가압식			1층
소화활동설비	제연설비	☐ 거실제연설비 ☐ 특별피난계단(승강장) 제연설비*
		☐ 송풍구 위치 :
		* ☐ 부속실 단독 ☐ 계단실/부속실 동시제연 * ☐ 방연풍속 3m/sec~7m/sec ☐ 차압 40Pa 이상 * ☐ 문개방력 110N이하
	연결송수관설비	☐ 건식 □ 습식 □ 겸용설비(SP)
		☐ 방수구 위치(☐ 복도통로 ☐ 계단실 □ 계단부근) □ 방수구 수량 : 개 □ 방수용기구함 수량 : 개
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)
	연결살수설비	□ 건식 ☐ 습식
		☐ 방호대상(□지하층, ☐판매시설, ☐가스시설, ☐지하구)
		□ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)
	연소방지설비	□ 건식 ☐ 습식 □ 전력용 □ 통신용 □ 공용
		☐ 송수구(☐ 단구형 : 개, □ 쌍구형 : 개)
	비상콘센트	회 로	□ 3상교류 200V □ 3상교류 380V □ 단상교류 100V □ 단상교류 220V
		용 량	☐ 3KVA 이상 □ 1.5KVA 이상
		접속기	☐ 접지형3극플럭접속기
	무선통신보조설비	방식	☐ 전용 □ 공용(이동통신겸용)
			□ 누설동축케이블방식 □공중선방식 □ 누설동축케이블과 공중선방식 □ 위치 :
		단자	☐ 보호함(☐유, 무) ☐ 위치(정문후문 각 개)

□ 피난·방화시설 및 방염 현황
피난시설	☐ 복도 : 중앙복도 * 예 : 중앙복도, 동쪽복도, 서쪽복도, 남쪽복도, 북쪽복도
	☐ 계단 수 : 2개 ☐ 계단위치 : 중앙계단, 서쪽계단 * 예 : 중앙, 동쪽, 서쪽, 남쪽, 북쪽 계단 ☐ 계단구분 : 직통계단, 피난계단 * 계단구분 예 : 직통계단, 피난계단, 특별피난계단 * 계단의 이해 - 직통계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 없음 - 피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 1개 있음 - 특별피난계단 : 각 층에서 계단으로 가는데 계단실 앞 출입문이 2개 있음
	□ 출입구 - 각 층 출입구 수 : 2개 - 각 층 출입구 위치 : 중앙복도-계단, 서쪽복도-계단
방화시설	☐ 방화구획 : 층별 - 방화구획 종류 : 면적 별, 층별, 용도별
	☐ 제연구역 장소 : 없음
	☐ 내부마감재료 : 준불연재료 * 내부마감재료 구분 예 : 불연재료 준불연재료 난연재료 기타
방염	☐ 종류 ☐ 위치 □ 처리 * 방염필증/성적서 등 :
□ 기타 위험물질 및 시설 현황
위험물질	********************************************************** *************************************
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
	* 별첨 : 국가위험물통합검색시스템 위험물질 정보 1부
특수가연물	☐ 품명 ☐ 수량 ☐ 저장위치
	□ 화재 시 소화활동 계획 - (소화설비) / - (소화활동요령)
전기 시설	*******************************************************
	*******************************************************
	□ 화재 시 비상조치 계획 - 공급차단 및 비상발전기 가동
가스 시설	********************************************
	*********************** *********************************
	*********************************************
	*************** ***********
기 타	☐ 흡연구역 현황

[부록 4-1.] 화기취급작업 신청서

화기취급작업 신청서
작업 개요	작업명칭
	작업기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	작업장소
	작업 책임자	(☏ )
작업 계획	작업종류	용접·용단 등 작업 종류
	작업절차	▪ 작업절차 및 내용을 간단히 기술 ▪ ▪
	작업인원	00명(세부명단 첨부)
	사용장비	주요 장비 내역(세부목록 첨부)
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
	첨 부	작업자 명단, 장비목록, 도면 등
귀사의 화기취급작업 안전수칙을 준수하고 화재감시인의 지시에 따라 안전하게 작업할 것을 확약하며 위와 같이 화기취급작업을 신청합니다. 00년 00월 00일 작업 책임자 : 홍 길 동 (서 명)

[부록 4-2.] 화기취급작업 허가서

화기취급작업 허가서(전면)
허가 개요	작업명칭
	허가기간	년 월 일, 시 ~ 시( 시간)
	허가장소
	작업개요	작업인원, 용접·용단 작업 종류, 사용장비 등
	보충작업 필요여부	□ 밀폐공간출입 □ 정전작업 □ 굴착작업 □ 방사선 사용 □ 고소작업 □ 중장비 작업
안전 요구 사항	▪ 작업 시 안전조치가 요구되는 사항을 [V] 표시
	□ 화재예방조치		□ 안전교육
	□ 가연물 이동 및 보호조치 □ 소화설비(소화, 경보)작동 확인 □ 용접·용단 장비/보호구 점검		□ 화재안전교육(작업수칙) □ 비상 시 행동요령 □ 소방시설 사용 교육·훈련
	□ 화재감시인 입회 및 감독		□ 기타
	□ 화재감시인 지정 및 입회 □ 개인보호장구 착용 □ 소화기 및 비상통신장비 비치		□ 작업구역설정(출입통제) □ 작업구역 통풍 및 환기 □ 작업 사전공지(게시, 통보, 방송)
	▪ 기타 요구사항
	안전한 작업수행에 필요한 특별 요구사항을 직접 기입
확인	안전조치 확인		작업완료
	▪ 확인일자 : ▪ 확 인 자 : (서명)		▪ 완 료 시 간 : ▪ 화재감시인 : (서명)
위와 같이 화기취급작업을 허가합니다. 00년 00월 00일 소방안전관리자 : (서 명)

화기취급작업 안전수칙(후면)

구 분

주요내용

가연물

이  동

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물 이동(제거)

* 벽, 파티션, 천장의 반대편에 있는 가연물 이동(제거)

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 바닥을 깨끗이 청소

▪ 가연성, 인화성물질을 보관하던 배관, 용기, 드럼에 대해

위험물질을 방출하고 폭발 및 화재위험성을 미리 확인

▪ 벽, 파티션, 천장 지붕에 가연성 덮개나 단열재가 없을 것

가연물

보  호

작업현장(반경 11m 이내) 가연물의 이동(제거) 등이 어려울 경우 조치

▪ 작업현장(반경 11m 이내)의 가연물에 차단막 등 설치

▪ 개구부(벽, 바닥, 덕트)에 대해 불연성 물질로 폐쇄

▪ 가연성 바닥재(종이, 나무, 섬유)의 경우 보호조치

▪ 덕트 및 컨베이어벨트를 통해 불티가 비산·점화 가능 시

작동을 정지하거나 적절한 보호조치(차단막 설치 등)

화  기

취  급

수  칙

▪ 작업허가서에 따른 허가장소, 시간 및 장비를 사용

▪ 용접·용단 장비를 사전에 점검하고 개인보호장구 착용

▪ 불티가 가연물로 비산되지 않도록 주의하여 작업

▪ 작업현장의 화재 위험성이 높아지는 경우 작업 중단

▪ 화재감시인의 지시에 따라 작업수행 및 안전수칙 준수

▪ 작업현장 내 금연 및 음주 금지(위반 시 작업허가 취소)

화재 시

행동요령

▪ 화재발생 시 소화기, 옥내소화전으로 초기 소화

▪ 초기소화 실패 시 화재신고(방재실 보고 포함) 및 경보설비 작동

▪ 발화원(용접·용단 작업에 사용되는 가스용기 등) 제거

▪ 화재확산 시 작업자 및 인근 재실자(거주자) 피난유도

[부록 4-3.] 화기취급작업현장 안전수칙

화기취급작업현장 안전수칙
순 번	안전수칙
➊	모든 작업은 화재감시인 입회 및 감독 하에 작업
➋	작업현장(반경 11m 이내)의 모든 가연물을 이동
➌	가연물 이동 불가 시 적절한 보호조치(차단막 등 설치)
➍	작업장 내부 · 바닥을 깨끗이 청소하고 정리정돈 유지
➎	화기취급작업 시 반드시 개인보호장구 착용
➏	화기취급 시 불티가 가연물로 비산되지 않도록 주의
➐	작업현장의 화재 위험성이 높은 경우, 즉시 작업 중단
➑	화재발생 시 초기소화(소화기) 및 경보설비(비상벨) 작동
➒	작업장 내 절대 금연(라이터 반입금지) 및 음주행위 금지
➓	기타 사항은 화재감시인의 지시에 따라 작업
비상연락처 : 화재신고 119, 상황실 : 6943-1510
[ 용산 소방서 ]

[부록 4-4.] 화재감시인 감독수칙

화재감시인 감독수칙
구 분	주요내용
사전 확인	▪ 화기취급작업 사전 허가서 발급 여부 ▪ 작업허가서의 안전조치 요구사항 이행 여부 ▪ 작업지점(반경 11m 이내) 가연물의 이동(제거) ▪ 이동(제거)가 불가능한 가연물의 경우 차단막 등 설치 확인 ▪ 소방시설 정상 작동 및 소화기 비치(2대 이상) ▪ 비상연락체계 확인(방재실, 현장 작업책임자 등) ▪ 용접·용단장비 및 개인보호구 상태 점검 ▪ 작업현장의 출입제한구역 설정 및 차량 통제 등(필요 시) ▪ 작업계획을 사전에 공지(통보, 방송 등) ▪ 작업허가서 및 안전수칙 현장 게시
현장 감독	▪ 통신장비(무전기, 휴대전화) 및 소화기를 갖추고 감독 ▪ 화기취급작업 현장에 상주하며 다른 업무 수행 금지 ▪ 용접·용단 작업에 사용되는 장비의 안전한 사용여부 확인 ▪ 화기취급작업 시 불티의 비산 및 가연물 착화 여부 확인 ▪ 작업현장 내 라이터 사용 및 흡연 여부 감독 ▪ 작업 시 위험상황이 발생하는 경우, 작업을 즉시 중단 ▪ 기타 작업허가서의 허가내역 및 안전요구사항 준수 확인
최종 확인	▪ 작업종료 후 30분까지 화기취급작업 현장에 상주 * CCTV 등으로 현장 확인이 가능한 경우도 인정 ▪ 작업종료 후 3시간까지 화재발생 여부 감시(모니터링) ▪ 화재감시 상태 종료 후 작업허가서에 최종 확인(서명)

[부록 5.] 교육훈련 및 자체평가 실시 결과

자위소방대 및 초기대응체계 교육․훈련 실시결과기록부
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.
작성일시 : 2023. **********
소방대상물	상호(명칭)		용산소방서		등 급		공공기관
	소재지		서울시 한강대로 167 (연락처 :794-0119 )
	소방안전관리자		****	***		****		***********
			****	****** ****		***		*************
자위소방대	조직구성		[ ∨ ]통보연락 [ ∨ ]초기소화 [ ∨ ]피난유도 [ ∨ ]안전방호 [ ∨ ]응급구조 [ ∨ ]지휘･통제 [ ]기타( )
	인력현황		*********************************
초기대응체계	조직구성		[∨]통보연락 [∨]초기소화 [∨]피난유도 [ ]기타( )
	인력현황		□소방안전관리보조자( )□∨근무자( 상시 ) □∨인원( 136 명)
교육･훈련결과
일시･장소		용산소방서
참석인원		명(성별: )
주요내용
자위소방대 및 초기대응체계 점검결과
미비점
개선사항

소방훈련·교육실시결과 기록부
작성연월일 : 2022. . .
소방대상물	상호(명칭)		용산소방서	소방안전관리등급	공공기관
	소재지		서울시 한강대로 167(전화 : 6943-1510~3 )
	구조		지하 1층, 지상 5 층, 연면적 5547.38㎡, 바닥면적 2079.61㎡
관계인	성명 (기관/법인명)		서울특별시 (서명 또는 인)
	주소		서울특별시 중구 태평로1가 31
소방안전 관리자	성명		****	****	***********
	직위		*******	****	***********
훈련․교육일지			자체보관
훈련․교육구분		□자체훈련∨ □합동훈련		교육구분	□∨자체교육 □그 밖의 교육
훈련통제관		(서명 또는 인)		교관	(서명 또는 인)
교육교관		(서명 또는 인)
훈련․교육 실시사항
* 작성요령 ∙훈련통제관 : 소방기관과의 합동훈련시 소방대원의 지휘관을 기재합니다. ∙훈련․교육실시사항 : 훈련․교육의 일시․장소․대상인원 및 내용의 개요를 기재합니다.

[첨부1] 참석자 명단
No.	소 속	교육 ․ 훈련사항	확인(서명)

[첨부2] 자체평가 결과
개선사항
조치계획
[첨부3] 교육 ․ 훈련 활동사진
[사진 삽입]

[부록 6.] 위험물 현황

위험물시설 현황

가. 위험물안전관리자 현황
성 명	생년월일		자격종류			자격번호			선임일자
***	********		******			************			**********
나. 위험물시설 현황(위험물제조소 등의 완공검사필증 참조)
시설명		설치위치		위험물				소방시설
				유별	품명		수량
*****		****		***	***		******
*****		****		***	**		*******

****************

[부록 8.] 피난안내도

1층 ~ 4층 피난안내도(Evacuation Route)

☐ 1층 구역

☐ 중1층 구역

☐ 2층 구역

☐ 3층 구역

☐ 4층 구역