문서번호	공원운영과-6986
결재일자	2023. 5. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무팀장	공원운영과장
김근혁		박종환	05/02
			이인수
협조

남산청사 주변 설비 정비 시행 계획

2023. 5.

중부공원여가센터

(공 원 운 영 과)

남산청사 주변 설비 정비 시행 계획

남산청사 안전 점검 중 실내외 사고 위험 요소 발견하여, 사전 신속한 정비를 시행하여 안전한 청사 환경을 유지하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 남산청사 내 수·변전설비 및 태양광, 외부 창고 내 안전사고 위험 존재하여 신속한 정비 필요

□ 점검개요

ㅇ 점검일자 : 2023. 04. 25. 15:00 ~ 16:00

ㅇ 점검장소 : 청사 지하 2층 ~ 옥외층

ㅇ 점 검 자 : 3명 **************************

ㅇ 점검대상 : 청사 내·외부 모든 공간

□ 점검결과

ㅇ 점검결과 : **************************

- **********************************

- *******************************

- **********************************

ㅇ 점검사진

도어클로저 작동 불능	특수소화기 작동 불능	외부 가설 창고 암전

□ 조치계획

ㅇ 정비방법 : **********************************************************

ㅇ 정비업체 : ********************************

ㅇ 정비내용 : 청사 설비 일체 정비작업 1식

ㅇ 작업기한 : 시행일로부터 50일 이내

ㅇ 소요예산 : **********************************

- 예산과목 : 중부공원여가센터 공원운영과, 서울의 대표공원인 남산의 세계화, 효율적이며 쾌적한 노동환경 조성, 남산별관 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

ㅇ 지출방법 : 업체 청구에 의거 업체 계좌 입금

□ 기대효과

ㅇ 청사 내 존재하는 위험 요소 제거로, 안전한 청사 환경 유지 가능

따로붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 비교견적서 각 1부. 끝.