아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원신청에 따른 현지확인 결과 보고

소방행정발전을 위하여 좋은 의견을 보내주신 귀하께 감사드립니다.

국민신문고를 통해 신청하신 민원(신청번호1AA-2304********)에 대한 검토결과를 다음과 같이 알려드립니다.

(민원요지) 귀하의 민원내용은 첫째는 한원 힐트리움(수유동) 1504호 앞 옥내소화전 앞 장애물로 인한 유사시 소방시설 사용의 장애 여부와  둘째는 임시 적치물이 아닌 캐비넷을 설치하여 공용공간을 침범하고 있는 상황으로 소방법 위반 인지 여부인 것으로 이해 됩니다.

(답변) 귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

강북구 수유동 738 한원힐트리움 15층 현지 방문하여 확인한바,

첫째 옥내소화전앞 장애물 설치로 인한 유사시 활용 여부 확인한바 옥내소화전 앞 장애물은 제거된 상태임, 관리소장에게 추후 재발방지를 위해 관계자(관리소장 등)교육 실시 하였습니다.

둘째 공용공간 캐비넷 설치로 인한 피난구 동선상에 피난장애 요인은 없습니다. 공용공간침범에 대한 문의는 관리주체 및 관할구청으로 문의하시기 바랍니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 강북소방서 예방과 위험물안전팀 사법담당(02-6946-0211)으로 연락주시면 친절히 답변해 드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

조사관	조재성		위험물안전팀장	代박영환		예방과장	05/02
정상원
협조자
시행	예방과-4054	(	2023. 5. 2.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/	js1767@seoul.go.kr	/	부분공개(6)