문서번호	급수운영과-7218
결재일자	2023. 5. 2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
급수운영팀장		급수운영과장
송종학		05/02
		이규희
협 조
	급수관리팀장			양봉우

일일 공급량 증감 현황 보고(5. 1.월)

2023. 5.

강동수도사업소

(급수운영과)

2023. 5. 1.(월)

일일 공급량 증감 현황 보고

총괄표

일별	2022. 5월				2023. 5월						비고
	요일	기온		공급량 (㎥)	요일	기온		공급량 (㎥)	전년 동기대비 증감
		최저	최고			최저	최고
	총 공급량			9,842,055	총 공급량			311,220	-9,530,835	-96.8
	일 평균			317,486	일 평균			311,220	-6,266	-2.0
	일 최소			297,884	일 최소			311,220	13,336	4.5
	일 최대			333,832	일 최대			311,220	-22,612	-6.8
1	일	7.9	19.2	312,986	월	9.8	20.8	311,220	-1,766	-0.6
2	월	9.1	19.4	311,232
3	화	9.1	20.8	309,699
4	수	10.0	25.2	316,819
5	목	12.5	25.8	307,704
6	금	13.7	25.6	308,012
7	토	15.3	23.1	297,884
8	일	11.7	18.2	305,203
9	월	11.0	25.3	320,603
10	화	13.6	26.3	311,917
11	수	16.6	25.2	319,135
12	목	14.1	28.1	323,947
13	금	15.0	25.2	316,242
14	토	11.9	20.0	313,030
15	일	10.5	22.4	320,980
16	월	10.9	23.7	318,573
17	화	13.0	27.4	323,673
18	수	15.7	25.4	311,670
19	목	16.1	24.2	321,065
20	금	15.6	25.8	320,077
21	토	16.1	26.0	320,967
22	일	15.7	25.8	321,925
23	월	17.8	30.7	333,832
24	화	16.7	30.2	323,749
25	수	16.7	26.7	326,668
26	목	14.1	23.5	320,966
27	금	16.0	25.6	321,175
28	토	15.0	29.3	322,555
29	일	19.3	29.7	319,215
30	월	17.2	24.7	320,379
	월	14.2	27.2	320,173
평균기온		13.9	25.0			9.8	20.8

구역 유량계별 공급량 분석(전년 동월 대비)           (단위: ㎥)

유량 계명	용도	이상 유무	공급량(㎥)			전년동월대비증감		비 고
			전년동월 일평균	전일	금일	증감량	비율(%)
계			317,486	295,821	311,220	-6,266	-2.0
KD-8 광암 우면산	유입	이상없음	113,294	110,200	119,000	5,706	5.0
KD-9 광암 청담	유입	이상없음	109,203	97,400	103,700	-5,503	-5.0
KD-12 광암(위례)	유출	이상없음	7,767	11,790	12,528	4,761	61.3
KD-10 암사(유입)	유입	이상없음	299,543	293,100	303,200	3,657	1.2
KD-6 암사(강남)	유출	이상없음	196,787	193,089	202,152	5,365	2.7

※ 광암 KD-8, KD-9 유량계 바이패스 1,350㎜ 열려 있음

중블록별 일 공급량 분석(전일 대비)                     (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전일 대비	증·감량	15,750	14,362	-700	6,630	5,337	3,095	1,388	1,388
	비율(%)	5.3	7.3	-2.0	11.1	6.6	15.2	1.4	1.4
금 일		311,580	210,172	34,190	66,220	86,353	23,409	101,408	101,408
전 일		295,830	195,810	34,890	59,590	81,016	20,314	100,020	100,020

중블록별 일 공급량 분석(전년 동기 대비)            (단위: ㎥)

구 분		계	광암수계					암사수계		비 고
			소계	광암1	광암2	광암3	광암4	소계	길동
전년 대비	증·감량	-1,406	470	-13,430	2,824	10,950	126	-1,876	-1,876
	비율(%)	-0.4	0.2	-28.2	4.5	14.5	0.5	-1.8	-1.8
2023. 5. 1.~ 5. 1.		311,580	210,172	34,190	66,220	86,353	23,409	101,408	101,408
2022. 5. 1.~ 5. 1.		312,986	209,702	47,620	63,396	75,403	23,283	103,284	103,284
담당자				최박	김병국	송정호	최성현		양재덕

공급량 변화 그래프

공급량 증·감 사항

□ 일 공급량은 전년 동기(5월) 대비 공급량 감소, 전일 대비 공급량 증가

□ 길동중블록은 2021년부터 2022년까지 3,082수전이 증가되었으나 인구는 2,134명 감소하고 있어 이것은 개인세대 증가로 수전은 증가하고, 성내재개발, 천호 재개발 지역 이주 등에  의해 인구는 감소한 것으로 판단됨

□ 인구감소에 의해 공급량은 감소하고 있으며, 일일 공급량 변동 사항에 대한 지속적인 확인이 필요함.

(수전  2020: 234,243, 2021: 233,733, 2022: 237,141)

붙임  일별·중블록별 공급량 현황 각 1부.  끝.