문서번호	지식문화과-3892
결재일자	2023. 5. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		지식문화과장	서울도서관장
김동철		최정민	05/02
			오지은
협조
	시설관리팀장		성호준

서울도서관 전관방송설비 교체 계획

2023. 5.

서울도서관

(지식문화과)

서울도서관 전관방송설비 교체 계획

서울도서관 노후 전관방송설비를 최신의 설비로 교체하여 도서관 이용자에게 안내방송, 화재 및 비상피난 유도방송 등을 적기에 송출하고자 함

Ⅰ		추 진 배 경

□ 설비 노후화 및 내용연수 경과

ㅇ 도서관 개관(′12년 10월)시 구축된 전관방송설비의 잦은 고장 등 노후화로 원활한 방송송출에 어려움 발생 ※내용연수 7년~10년

□ 운영현황

ㅇ *****************************************************

ㅇ *******************

Ⅱ		교 체 계 획

□ 사업개요

ㅇ 교체대상 : 서울도서관 전관방송설비(물품, 공사)

▷ 사업명(물품) : 서울도서관 전관방송장비 조달구매

▷ 사업명(공사) : 서울도서관 전관방송설비 교체 공사

ㅇ 사업기간 : 착수일로부터 60일

ㅇ *********************************

▷ *************************************************************************

ㅇ 교체장비 및 주요기능

품 명	기 능	단위	수량
전관방송장비	오디오모니터 등 40종	식	1
	- 일제 방송과 부분그룹 방송 기능
	- 비상 방송 송출 기능
	- 화재 및 기타 각종 훈련이나 비상 유도 방송 기능
	- 비상 방송의 작동 시에는 일반 방송은 자동으로 차단

□ 소요예산

ㅇ **************

▷ ********************

▷ *****************

ㅇ 예산과목 : 서울도서관 지식문화과, 도서관 및 독서문화 진흥, 서울도서관 운영, 서울도서관 정보시스템 및 운영자원 유지관리, (자산및물품취득비,시설비)

□ 사전절차 이행

ㅇ 계약심사 : 해당없음

▷ 대상 : 2천만원 이상의 물품 제조·구매(조달청 제3자단가 제외), 3억원 이상의 정보통신공사

ㅇ 특정제품 심사	: 해당없음

▷ 대상 : 동일 특정제품의 구매금액 합계가 2천만원 초과할 경우

□ 행정사항

ㅇ 8시간 이상 시간외근무(야간) 시 대체휴무 실시

□ 추진일정

ㅇ 물품 조달발주 및 공사계약		'23. 05.
ㅇ 물품교체 및 공사 시행		'23. 05.~07
ㅇ 검수 및 준공		'23. 07.

▷ 일반방송, 예약방송 기능 시험 및 자동 화재방송 기능시험 등

Ⅲ		협 조 사 항

□ 화재시스템 연동 상태확인 및 방송 테스트	: 총무과(시설관리팀)

붙임  산출내역서(물품, 공사) 각 1부.  끝.