문서번호	에스플렉스센터운영과-3394
결재일자	2023. 5. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
김대호		서재호	05/03
			추경수
협 조

도시는 안전 시민은 안심

′23년  에스플렉스센터 실내공기질 측정 결과보고

'23년 에스플렉스센터 실내공기질 측정 결과보고

2023. 5.

데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

'23년 에스플렉스센터 실내공기질 측정 결과보고

에스플렉스센터 내 실내공기질의 적정한 유지관리를 위해 실시한 실내공기질 측정 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ ’23년 에스플렉스센터 실내공기질 측정 계획(에스플렉스센터운영과-2233호,’23.3.23.)

□ 실내공기질 측정 개요

○ 측정기간 : ’23.4.18.

○ 측정범위 : 실내주차장(****************)

※ 시료채취 지점수 : 총4지점 (B3F~B6F 각 1지점)

○ 측정대상 오염물질 : 금회 유지기준측정('22년 권고기준 측정 완료)

구분	측정대상 오염물질	측정횟수
실내공기질 유지기준	미세먼지, 이산화탄소, 폼알데하이드, 총부유세균, 일산화탄소	1년에 1회
실내공기질 권고기준	이산화질소, 라돈, 휘발성 유기화합물	2년에 1회

○ 측정기관 : *******(측정대행업 등록 업체)

○ 소요예산 : ***** ※부가세포함

□ 측정 결과

○ *************************************************

구 분	실내공기질 유지기준
	미세먼지(㎍/㎥)	CO2(ppm)	HCHO(㎍/㎥)	CO(ppm)
기 준	200	1,000	100	25
********	****	***	***	***
********	****	***	***	***
********	****	***	***	***
********	****	***	***	***

□ 행정사항

○ 실내공기질 측정 용역비용 지급(일상경비)

○ 측정결과 마포구청 제출(실내공기질 측정시스템 등록 – 업체 대행)

붙임  1. 실내공기질 측정기록부 1부.  끝.